PLIEGO  DE  BASES  Y  CONDICIONES

OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA Sociedad de Estado

LICITACIÓN PÚBLICA  Nº: 28/14

EXPEDIENTE Nº: 1367-O-2014

OBJETO:  REDES DE AGUA BARRIO 2 DE ABRIL                    Primera Etapa.

PRESUPUESTO OFICIAL: $4.704.542,62.-

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: CIENTO OCHENTA  (180) días corridos.

VALOR DEL PLIEGO: $2460,00

ADQUISICIÓN DEL PLIEGO: Tesorería de OSSE o Casa de Mar del Plata,

hasta 2 días antes de la fecha de apertura.

PRESENTACIÓN DE OFERTAS: Área Compras de OSSE,

hasta la fecha y hora fijada para la apertura.

FECHA Y HORA DE APERTURA: 20 de NOVIEMBRE de 2014 a las 11 : 00 hs.

LUGAR DE APERTURA: Edificio de la Administración Central de OSSE.

_______________________________________________________________________________________________

Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado

Edificio de la Administración Central : Calle French 6737 - Tel. (0223) 499 - 2900 - Mar del Plata

Área Compras: 1º Piso del Edificio de la Administración Central - Tel. Int. 151

Tesorería: 1º Piso del Edificio de la Administración Central - Tel. Int. 187

Gerencia de Obras: 2º Piso del Edificio de la Administración Central - Tel. Int. 108

Casa de Mar del Plata: Av. de Mayo 1248 (1085) Capital Federal.

Lunes a viernes  de 9 a 15 hs – TE (011) 4381-6659

OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA -  Sociedad de Estado

I N D I C E    G E N E R A L

- Carátula.

- Pliego de Condiciones Particulares

- Pliego de Bases y Condiciones Generales para Contratación de Obras Públicas

- Formularios

- Anexos

- Memoria Técnica Descriptiva

- Especificaciones Técnicas Generales

- Planos, Croquis y Gráficos del Proyecto

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

- OBJETO DE LA LICITACIÓN: El objeto de la presente contratación es la ejecución de la obra denominada “REDES DE AGUA BARRIO 2 DE ABRIL – Primera Etapa”, conforme se describe en las Especificaciones Legales, Memoria Descriptiva, Planillas de Cotización, Planos y demás documentación integrante del presente Pliego de Bases y Condiciones. El radio de afectación de las redes  se encuentra delimitado por las calles: Cap. Frag. Fausto Gavazzi; Crucero ARA Gral. Belgrano; Vicecomodoro Rodolfo M. de la Colina y Tte. Alejandro Dachary. Esta obra consiste en la ejecución de aproximadamente 6.000 metros lineales de cañerías distribuidoras de agua corriente  de PVC  (ó en alguno de los materiales admitidos en las especificaciones técnicas) en diámetros de 63mm y 110mm, en clase 6, con las respectivas válvulas de seccionamiento tipo esclusa, enchufe para PVC, ubicadas en los puntos de cierre indicados en el plano  proyecto. La construcción de una cámara donde se alojará una válvula de control automático de presión con todos los órganos accesorios que figuran en el plano constructivo. La obra prevé dejar conexiones  domiciliarias en todas las parcelas edificadas. Dichas conexiones  podrán ser “cortas” cuando se dejen en la misma vereda, ó “largas” cuando den servicio en la vereda opuesta, para lo que se deberán efectuar los cruces de calle correspondientes. Las cajas de vereda serán de material plástico de 20cm x 40cm y llevarán en su interior válvulas y accesorios de bronce, dejando un niple de polipropileno preparado para la futura colocación de medidores. Se prevén dos puntos de empalmes a la infraestructura existente, que  es la cañería de  impulsión diámetro 150mm del Pozo Nº 160, uno de ellos se ubica en la intersección de las calles Gavazzi y Crucero Belgrano, y el otro empalme por calle Crucero Belgrano entre Tte. Márquez y Soldado Bellinzona. Se incluye la reparación de veredas, pavimentos y engranzados que debieran ser removidos para la ejecución de los trabajos. En la oferta básica la oferente deberá cotizar la “reparación de pavimentos”  a cargo del EMVIAL, y se podrá presentar una oferta alternativa con la reparación por su propia cuenta, quedando a criterio exclusivo  de OSSE cual de ellas considerará la más conveniente.

- CARACTERÍSTICAS DE LA CONTRATACIÓN: La presente licitación será: PÚBLICA.

- MODALIDAD: Sin calificación.

- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA – FIRMA DEL ACTA DE INICIO – FIRMA DEL CONTRATO: Dichos plazos se computarán de la siguiente manera:

- El Contrato: se firmará a los 5 (cinco) días hábiles de notificada la Adjudicación.

- El Acta de Inicio de Obra: se firmará a los 5 (cinco) días hábiles de firmado el contrato.

- El Plazo de Ejecución de la Obra: será de CIENTO OCHENTA (180) días corridos a partir de la firma del acta de inicio de obra.

En caso de no cumplirse con dichos plazos se aplicarán las sanciones previstas en el presente Pliego.

- SISTEMA DE CONTRATACIÓN: El sistema de cotización y de pago será: UNIDAD DE MEDIDA

- CERTIFICADO DE CAPACIDAD TÉCNICA - FINANCIERA: La especialidad será la siguiente: “Obras Sanitarias A” y/o “Obras Sanitarias B”. La categoría correspondiente a la especialidad solicitada por la que el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires deberá extender el certificado de capacidad técnica - financiera será el siguiente:

CAPACIDAD TECNICA: $4.704.542,62.-

CAPACIDAD FINANCIERA: $9.409.085,24.-

- MONEDA DE PAGO: El pago se efectuará con cheque en la Tesorería de OSSE, por  interdepósito en el Banco de la Provincia de Buenos Aires o por títulos que entren en vigencia durante el periodo de obra. Los proveedores radicados en otras localidades deberán poseer cuenta en el Banco de la Provincia de Buenos Aires (Caja de Ahorros, etc.) que posibilite el pago a través de interdepósito o bien enviar cobrador munido de recibo oficial, corriendo todos los gastos que ello demande por su exclusiva cuenta. OSSE no enviará cheques y/u ordenes de entrega por correo.

- PLAZO DE PAGO DE LOS CERTIFICADOS DE OBRA:Desde la aprobación del certificado mensual de obra, OSSE dispondrá de DIEZ (10) días hábiles administrativos para hacer efectivo el pago del mismo.

- DOCUMENTACIÓN ADICIONAL A INCORPORAR EN LOS SOBRES: Además de la documentación exigida en el artículo 4.2. del Pliego de Bases y Condiciones Generales para Contratación de Obras Públicas, deberá incorporarse la siguiente:

SOBRE Nº1 "Antecedentes":

- Certificado de cumplimiento de aportes previsionales otorgado por la Caja de Previsión Social para Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y Técnicos de la Provincia de Buenos Aires, Decreto Provincial 2370/02, correspondiente al Representante Técnico y al Profesional que haya realizado el estudio de la propuesta.

- Copia certificada de la boleta de aportes previsonales por la tarea de estudio de la propuesta.

- Informe de Deuda del Servicio Sanitario de OSSE del domicilio legal denunciado en la presente licitación en el Formulario Nº 1 de Solicitud de Admisión. En caso de existir deuda pendiente, la misma deberá estar regularizada al momento de presentación de la oferta.

- COMPRA DEL PLIEGO: Todo interesado en el llamado, podrá adquirir en la Tesorería de OSSE o en Casa de Mar del Plata, en el horario de atención al público, hasta DOS (2) días antes de la fecha de apertura, un ejemplar completo del Legajo. El precio del Pliego es el establecido en su carátula.

- REDETERMINACIONES DE PRECIOS:  Será de aplicación el Decreto Nº 2508/10 del Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires, y las Resoluciones correspondientes que al respecto dicte el Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires y toda otra legislación vigente que lo reglamente. Todo lo cual se considera integrante del Pliego.

11.1. Análisis de Precios y Valores de Referencia: Los análisis de precios que deben presentar los Oferentes como parte de su propuesta, deberán adecuarse al modelo del Anexo IV del Presente Pliego.  Los valores de referencia (Valor Ref) que deben incluirse en la Planilla V del Anexo IV,  serán los números de orden en que en el Anexo I VALORES DE REFERENCIA  se identifican materiales, mano de obra, transporte, equipos, etc.

Cuando los análisis de precios a elaborar por los Oferentes deban incluir insumos no listados en el Anexo I del Presente Pliego, deberán solicitar a OSSE dentro del plazo previsto para efectuar consultas, la determinación del valor de referencia que se adoptará acompañando una propuesta que asimile el insumo a incluir a otro/s que se encuentren listados. En el mismo sentido, cuando deban incluir insumos que requieran VR compuestos que no hayan sido determinados por OSSE en el presente artículo, deberán solicitar su determinación en idéntico plazo que el mencionado precedentemente, acompañando su propuesta.

Regirán los siguientes VR compuestos:

- Para Hormigón elaborado (cualquier tipo según CIRSOC) =

VR Hº Elab. = 0,50 (VR 31) + 0,15 (VR 9) + 0,30 (VR 3) + 0,03 (VR 79) + 0,02 (VR 78)

- Para Hormigón pobre =

VR Hº Pobre = 0,45 (VR 31) + 0,20 (VR 9) + 0,30 (VR 3) + 0,03 (VR 79) + 0,02 (VR 78)

- Si los análisis de precios incluyeran aditivos para hormigón y/o para encofrados, se asimilarán a los fines de la redeterminación de precios a “Pinturas” (VR 63).

- Para mortero de densidad controlada, si el Oferente no hubiere desglosado sus componentes, regirá el siguiente VR compuesto:

VR M.D.C. = 0,40 (VR 31) + 0,30 (VR 9) + 0,05 (VR 63) + 0,10 (VR 80) + 0,15 (VR 78)

Los Oferentes no tienen libertad para proponer V.R. o V.R.C. representativos para los insumos de obra. Únicamente podrán proponerlos cuando se trate de insumos de obra respecto de los cuales no hubieren sido previstos en la reglamentación o en el Pliego V.R. o V.R.C. representativos, pero en cualquier caso éstos requerirán previa aprobación de O.S.S.E., debiendo solicitarse la misma en el plazo indicado anteriormente. Si fueren incluídas en las ofertas V.R. o V.R.C. representativos no aprobados, prevalecerán los especificados en la reglamentación o en el Pliego. Si no hubieren sido especificados, los determinará O.S.S.E. de oficio en su oportunidad, emplazando a la Contratista a que los acepte por escrito bajo apercibimiento de considerarse desistido el pedido de redeteminación de precios.

11.2. Solicitudes de redeterminación de precios:

Entiéndase por “n” al mes en que el Contratista presenta la solicitud de redeterminación. Tal solicitud deberá presentarse por Nota de Pedido ante lnspección de Obras dentro de los primeros 10 días hábiles del mes “n”.

Carecerá de todo efecto y será rechazada sin más trámite la solicitud de redeterminación de precios cuando el Contratista no acredite fehacientemente la incidencia de los nuevos precios de los insumos de obra según la metodología establecida en la reglamentación. A tal efecto el Contratista deberá utilizar los VR correspondientes al periodo “n-1”.

Si los VR no hubieren sido efectivamente publicados en las fechas previstas por la reglamentación, a los fines de reservar su derecho a una eventual redeterminación la Contratista, mediante nota de pedido, deberá requerir a OSSE que así lo certifique. El certificado que previa verificación de la circunstancia extienda la OSSE suspenderá los plazos para presentar la solicitud de redeterminación de precios hasta la publicación de los VR.

11.3.Aplicación de precios redeterminados:

Los precios de insumos de obra redeterminados sólo se aplicarán a las obras que de acuerdo al plan de trabajo e inversiones deben ejecutarse a partir del primer día del mes “n”.

Las obras que a ese entonces no se hubieran ejecutado en el momento previsto en el aludido plan, por causas imputables al Contratista, se liquidarán con los precios correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido, sin perjuicio de las penalidades que pudieran corresponder.

Celebrada el acta de redeterminación de precios, y cumplidos los requisitos formales en relación a la aprobación de la redeterminación, cuando corresponda aplicar los precios redeterminados según las condiciones establecidas en este artículo, la Contratista presentará la factura correspondiente a la diferencia entre el certificado básico con los precios originalmente contratados y la redeterminación de precios. A partir de esta presentación, OSSE dispondrá de 10 días hábiles administrativos para hacer efectivo el pago.

La Redeterminación de Precios será financiada de la forma establecida en el presente acuerdo, para el monto de Obra Adjudicado en los porcentajes  determinados en el contrato de obra original.

- CARTELES DE OBRA: La cantidad de carteles que la Contratista deberá instalar en obra será UNO (1),  de las siguientes dimensiones cada uno: 2,50 metros por 2,00 metros.

- MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO: para esta obra NO SE EXIGIRÁ manual de operación y mantenimiento.

- DOCUMENTACIÓN CONFORME A OBRA:

La documentación conforme a obra que deberá entregar la Contratista a OSSE será la siguiente:

- Planos conforme a obra original en film poliéster;

- Seis (6) copias heliográficas de cada original;

- Disquetes conteniendo los archivos de los planos conforme a obra;

- Diagramas de habilitación.

Se confeccionará el Plano Conforme a Obra en el formato apto para ser incorporado al GIS de Obras Sanitarias. El mencionado formato implica la tarea de dibujar las redes  y cargar  los datos técnicos en forma simultánea en una base de datos.

Esta digitalización se efectuará sobre la planimetría georreferenciada del sector en el cual se desarrollan las obras.

A tales efectos, la Contratista deberá contar con:

- Autocadmap 2008.

OSSE proveerá:

- El sector de Cartografía sobre el cual se digitalizarán las redes, en formato dwg.

- Base de Datos Access.

- Módulo de Proyecto (herramienta de digitalización de redes de agua y cloaca).

- Instructivo de instalación del módulo.

- Guía de uso del módulo

- Instructivo de consignas de digitalización de redes

- Capacitación para el uso del módulo

- SEGUROS: Para los seguros a constituir por riesgo de muerte e incapacidad del personal que se desempeñe en la obra sin relación de dependencia con la Contratista, se fija el monto que la Superintendencia de Riesgo  de Trabajo establezca como tope máximo por riesgo de muerte. Para daños a terceros (responsabilidad civil) los topes serán los siguientes:

- Hasta la Recepción Provisoria Total: $ 200.000

- Durante el periodo de Garantía: $ 60.000

- PRESUPUESTO OFICIAL: El Presupuesto Oficial de la presente obra asciende a la suma de pesos: CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS  con 62/100 ($ 4.704.542,62.-) con impuestos incluidos, al mes de septiembre de 2014.

- AMPLIACIONES DE OBRA: Cuando existan ampliaciones de obra, OSSE reconocerá la siguiente ampliación en concepto de “Honorarios Profesionales”:

A.H.P. = H.P.M.O. Ampliada – H.P.M.O. Original

Donde:

“A.H.P.” = ampliación honorarios profesionales

“H.P.M.O. Ampliada” = honorarios profesionales mínimos de la obra ampliada;

“H.P.M.O. Original” = honorarios profesionales mínimos de la obra original contratada;

- ANTECEDENTES EN OBRAS SIMILARES: En relación al porcentaje mencionado en el artículo 4.2., incisos 1.7.) del Pliego de Bases y Condiciones Generales para Contratación de Obras Públicas que determina la consideración de una “obra similar” en cuanto a magnitud, será el siguiente: 10%.

- PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN: La presentación de la documentación se realizará en dos sobres cerrados, según lo estipulado en Art. 2.2 de las Cláusulas Generales del Pliego.

- SOBRE N°1: “ANTECEDENTES”

- SOBRE N°2: “PROPUESTA ECONÓMICA”

- MODIFICACIÓN del P.B.C PARA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS: En el Atrículo 4.2 “Documentación que integra la oferta”, inciso 1.2 “Formulario Nº 1” del Pliego de Bases y Condiciones para Contratación de Obras Públicas, quedará sin efecto la expresión: “Será causal de rechazo la no inclusión de este documento en el acto de apertura”.

- MOVILIDAD PARA LA INSPECCIÓN: Será de aplicación la Ordenanza 16.158/04, modificatoria del artículo 104º de la Ordenanza General Nº 165 de Obras Públicas del Partido de General Pueyrredón (T.O. Decreto 1138/86), el que ha quedado redactado de la siguiente manera:

"Artículo 104º: Los pliegos de bases y condiciones de las obras no podrán incluir disposiciones que signifiquen descuentos de porcentajes de los certificados, sin cargo de devolución, excepto multas y conceptos autorizados por la presente ordenanza. Cuando prevean la obligación del contratista de proveer transporte para la movilidad de la inspección de obra, ello deberá ser cotizado en ítem específico, el cual será excluido del prorrateo del costo de la obra entre sus beneficiarios y no formará parte de la base para el cálculo de honorarios profesionales."

La Contratista deberá prestar el servicio de “Movilidad para la Inspección” por un precio máximo de $ 47.040,00 ó por el menor valor que proponga consignándolo en la Planilla de Cotización (Formulario Nº 3).

El ítem “Movilidad para la Inspección” consiste en la prestación de un servicio de transporte (vehículo con chofer) para el personal de OSSE que se desempeña en el Área Inspección de Obras, pudiendo ordenar los recorridos que tal personal requiera para la prestación de sus tareas tanto relacionadas con la obra específicamente contratada por la presente y/u otras que tal dependencia tenga a su cargo. Este servicio deberá estar siempre disponible durante el horario de trabajo en la obra sin perjuicio de poder ser requerido aún en horario nocturno cuando la Inspección así lo decida. El servicio deberá estar equipado con teléfono celular activado las veinticuatro (24) horas del día, todos los días del año. Bajo ninguna circunstancia, la Contratista podrá suspender la cobertura o incumplir la prestación del servicio. Este servicio deberá cumplir los controles de destino que le imparta OSSE. El apartamiento de este servicio de los destinos directamente vinculados a la Inspección de la obra, dará lugar a la aplicación de multas a la Contratista, como así cualquier infracción en el cumplimiento del servicio, el cual será previamente notificado por orden de servicio a la Contratista.

El vehículo será tipo sedán 4 puertas o rural; de no más de 10 años de antigüedad; apto para circular en cualquier tipo de terreno de las características que presente el área de la obra, como asimismo desde la misma al edificio de la Administración Central de OSSE.

La certificación mensual de este ítem corresponderá al porcentaje de avance de la obra.

Cuando el servicio se prestara por terceros, no será necesaria la autorización por parte de OSSE de acuerdo a los procedimientos establecidos en el artículo 7.6. del Pliego de Bases y Condiciones para Contratación de Obra Pública. La adjudicataria deberá presentar la totalidad de la documentación (laboral, impositiva, de seguros, y de cumplimiento de leyes y/o normas en general) que oportunamente se le solicite relacionada a esta prestación (tanto del vehículo como de su chofer). Asimismo presentará conjuntamente con la documentación del certificado mensual de obra, lo que la Inspección y/o Compras le indiquen. Deberá mantener actualizada la documentación que tuviera vencimiento dentro del plazo de obra, presentándola oportunamente en OSSE.

- APORTE A CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL: En forma previa a la firma del contrato, la Adjudicataria deberá abonar los aportes a la Caja de Previsión Social para Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y Técnicos de la Provincia de Buenos Aires, en concepto de aportes de honorarios profesionales indicados en el artículo 1º de la Ley Nº 13.753.-

- FOTOGRAFÍAS PREVIAS AL INICIO DE LOS TRABAJOS: Con el objeto de reflejar y documentar el estado de las calles y veredas antes del inicio de los trabajos, la Contratista deberá sacar como mínimo tres (3) fotografías por cada una de las cuadras donde se desarrollarán los mismos. Las copias serán entregadas conjuntamente con el Plano de Replanteo para ser adjuntadas al expediente de la obra. También deberá entregar dicho material en soporte magnético.

- ANTECEDENTES ECONÓMICO – FINANCIEROS DE LA EMPRESA: Para la presente licitación se considera suficiente la presentación de los  Estados contables de los TRES (3) últimos ejercicios económicos cerrados, confeccionados de acuerdo con las normas contables vigentes, con informe de Auditoria e intervenido por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la  respectiva jurisdicción. En caso que ya hayan sido presentados en el Registro de Proveedores de OSSE, se considerará cumplido este requisito, debiendo el Oferente indicar por nota tal circunstancia. El análisis de la capacidad económica y financiera se considera cumplido con el Certificado de la Capacidad Técnico Financiera.

- ALTERNATIVAS: La oferente deberá considerar en su Oferta Básica para el ítem 10, Reparación de Pavimentos, que las tareas sean efectuadas directamente por el EMVIAL, es decir conforme a la Disposición Nº 001/12 de su Presidencia. La Oferente podrá presentar una Oferta Alternativa considerando que la reparación de pavimentos sea realizada por la propia Contratista, sujeta a previa autorización del EMVIAL, no admitiéndose modificaciones en los demás ítems de la oferta.

- LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LA RED: Una vez ejecutada la red de cañerías y realizadas las pruebas hidráulicas correspondientes, y previo a la puesta en servicio de la misma, deberá procederse a su limpieza general y desinfección, de acuerdo al siguiente detalle:

  - Limpieza General de la Cañería: La limpieza previa ala puesta en servicio de la red se efectuará por sectores, mediante el cierre de las válvulas de seccionamiento adecuadas.

El llenado de la conducción se realiza en general por él o los puntos de conexión a la red general existente.

Se abrirán las válvulas de desagües, o hidrantes, o conexiones domiciliarias del sector aislado y se  hará circular el agua alternativamente desde cada uno de las conexiones del sector con la red general. La presión y velocidad de circulación de agua será lo suficientemente elevada para producir el arrastre y eliminación de partículas y sedimentos existentes en la red.

La limpieza general no podrán en modo alguno sustituido a la desinfección indicada en 2, y que deberá realizarse previamente a la puesta en servicio.

  - Desinfección de la Red: Posterior al lavado la tubería debe ser desinfectada, antes de ser puesta en servicio. El desinfectante a utilizar debe ser hipoclorito de sodio con un 10 %  mínimo  de cloro adictivo disponible. Se actuará por sectores. Aislado un sector y con las descargas cerradas, se introducirá una solución de cloro en cantidad tal, que el punto mas alejado al de inyección presente una cantidad de cloro residual de 25mg/l. Transcurridas 24 horas el cloro residual en dicho puntos erá, como mínimo, de 10mg/l. De no se así se procederá a una nueva introducción de cloro. Una vez efectuada la desinfección, se abrirán las descargas y se hrá circular agua hasta se obtenga un valor de cloro residual de 0,5 a 2 mg/l. Finalmente se hará circular agua potable pro la tubería.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

PLANOS, CROQUIS Y GRÁFICOS DEL PROYECTO

Ampliación Red de Agua Barrio “2 de Abril 1ª. Etapa”

Memoria Técnica Descriptiva

1- DESCRIPCION DEL PROYECTO

Objetivo

La Red de Agua Corriente tiene por objetivo el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del barrio, llevando el servicio de agua corriente a aquellos vecinos que habitando la zona se encuentran rodeados de perforaciones y cañerías de OSSE que aportan el recurso al Sistema Acueducto Norte y donde existen también una cantidad muy importante de conexiones no oficiales.

Todas estas conexiones no oficiales serán desafectadas inmediatamente de habilitada la red.

El sector de la obra está ubicado a la izquierda de la Ruta Nacional 2, mano hacia Buenos Aires (Plano N° 1). Una ubicación estimada de las cañerías se observa en los planos de proyecto y la posición definitiva se indicará en los planos de replanteo que elaborará la Contratista previo al comienzo de la construcción.

Proyecto

Todo el barrio 2 de Abril se calculó y sectorizó en 5 (cinco) mallas, cada una de ellas con cañerías principales y secundarias para un total de 1315 lotes.

1ª. ETAPA del PROYECTO

Esta licitación comprende la 1ª Etapa del proyecto, en el área delimitada por las calles Teniente Alejandro Achari, Cabo Mario Luna, Crucero A. R. A. General Belgrano y Capitán Fausto Gravazzi. Este sector se encuentra consolidado, con viviendas unifamiliares abarcando unas 448 parcelas, unas 315 conexiones domiciliarias y una  población beneficiada directa de 2000 habitantes aproximadamente.

Suministro

La red se alimentará desde los pozos de explotación existentes en la zona, que derivan caudales al sistema Acueducto Norte. Pozos  N° 149 y 160.

METODO CONSTRUCTIVO:

La realización de la obra, no difiere de la metodología clásica utilizada para otros barrios de la ciudad, pero sí se habrá de poner énfasis en el cuidado de las especies arbóreas.

PLAZO DE OBRA: 180 días corridos.

# CONEXIONES DOMICILIARIAS:

En la presente obra se instalarán unas 315 conexiones domiciliarías que a diferencia de obras anteriores, estas serán realizadas con accesorios de bronce y estarán preparadas para alojar medidor de consumo domiciliario en 13 mm. de diámetro nominal. Las especificaciones de estas conexiones se encuentran detalladas en el PBC generales de agua corriente de la presente licitación en el artículo 7.14 incisos1 al 7 inclusive.

Se dejarán conexiones solamente a las parcelas edificadas y cada una de ellas llevará un niple de 19 mm. de diámetro en lugar del medidor. También la contratista de la obra colocará en cada conexión un cepo domiciliario que proveerá OSSE.

CAÑERÍAS

Serán de PVC clase 6 junta elástica y se instalarán aproximadamente 3710 metros de cañería Ø 63 mm. y 2276 metros de Ø 110 mm.

EMPALMES

Se contempla la realización de 2 empalmes de esta nueva cañería con otras ya existentes en el sector.

VÁLVULAS

En total se colocarán unas 18 válvulas de cierre tipo esclusas en Ø 63 mm., y 4 válvulas Ø 100 mm.

También se colocará 1 válvula de control automático, función “Sostenedora de Presión” sobre la cañería de impulsión proveniente del pozo N°. 149.

OTRAS TAREAS:

La ejecución de la obra incluye trabajos que pueden describirse sintéticamente de la siguiente manera:

- Replanteo, excavación y colocación de cañerías.

- Anclajes de cañerías.

- Colocación de Válvulas de seccionamiento.

- Empalmes a redes e impulsión.

- Instalación de conexiones domiciliarias.

Todo de acuerdo a como se detalla en los planos, croquis y demás documentación técnica integrante del P. B. C.

La reparación calzadas luego de concluida la obra, será con el mismo tipo de material que el de la calzada primitiva, respetando las condiciones señaladas en el Pliego de Especificaciones Técnicas de la Dirección de Vialidad del Partido de General Pueyrredón y a lo establecido en las Ordenanzas Municipales.-

Terminadas las tareas anteriores se efectuará una limpieza general de la obra retirando los materiales sobrantes, rastrillando, etc.

##### Red Distribuidora de Agua Corriente, Barrio 2 de Abril, 1ª. Etapa

##### Especificaciones Técnicas Particulares

Artículo N° 1.-Generalidades

# Obras Sanitarias efectuará la Contratación de la Mano de Obra completa equipos, máquinas y la provisión de todos los materiales, con el objeto de construir la red de agua potable con sus empalmes a red existente, válvulas y accesorios en un sector del barrio 2 de Abril, (plano N° 1 del P. B. C).

# La obra se ejecutará en un todo de acuerdo a los datos consignados en el presente PBC, las presentes especificaciones técnicas, memoria descriptiva, cómputos, planos y croquis que forman parte del proyecto en cuestión.

# La empresa que resulte adjudicataria, previo al inicio de las tareas deberá contar con todas las interferencias de todas las empresas, públicas y privadas prestadoras de servicios de la ciudad, debidamente informadas.

# Deberá contar con los seguros exigibles para el desarrollo de este tipo de tareas, como así también se responsabilizará por cualquier daño o rotura que se produzca sobre las instalaciones existentes en el lugar haciéndose cargo de la reparación de las mismas.

# También, será responsable de la adopción de las medidas de seguridad y señalización durante el transcurso de los trabajos.

# Las cantidades de cada ítem que integran la obra, se especifican en la planilla de cómputos y Precios Unitarios.

La excavación en vereda será realizada únicamente por medios manuales, no permitiéndose el uso de medios mecánicos para este fin.

Todo el material extraído al realizar la excavación será retirado de la zona de trabajo y transportado a los lugares que la inspección indique y dentro de las distancias que el P.B.C. establece.

El suelo apto para relleno que deba permanecer en el lugar de la obra deberá ser debidamente encajonado sobre la vereda y procurando en todo momento NO entorpecer la libre circulación de peatones y acceso de vehículos a cocheras y garages.

También tendrán especial atención en NO obstaculizar con el material de la excavación ú otros propios de la obra, el escurrimiento superficial de las aguas de lluvia en calzadas y cunetas.

# Artículo N° 2.-Materiales

Las cañerías a instalar en la presente obra, serán de P.V.C. clase 6, junta elástica en una  longitud aproximada de unos 3710 metros de cañería Ø 63 mm. y unos 2776 metros de Ø 110 mm.

Se colocarán unas 315 conexiones domiciliarias y los materiales serán de bronce.

Las mangueras serán de  PEAD.

Cajas de vereda de polipropileno, las que se ajustarán a las especificaciones del P.B.C.

Los ramales de derivación podrán ser de Hierro Fundido, Fundición Nodular ó P.V.C. Inyectado, en todos los casos con junta elástica y de clase 10.

No se admiten ramales de P.V.C. pegados, termoformados, ni la utilización de juntas tipo Gibault.

# Artículo N° 3.-Conexiones domiciliarias

El KIT de conexión domiciliaria será provisto é instalado por la contratista. El despiece completo con todos sus elementos se observa en los planos N° 10, 11 y 12 del P.B.C.

Serán realizadas con accesorios de bronce, preparadas para alojar el medidor de consumo en 13 mm. de diámetro nominal. También la contratista colocará en cada conexión, un cepo domiciliario que oportunamente proveerá OSSE.

Las especificaciones de estas conexiones se encuentran detalladas en el PBC generales de agua corriente de la presente licitación en el artículo 7.14 incisos1 al 7 inclusive.

Las válvulas esféricas a instalar en la conexión domiciliaria serán a manija o mariposa con cuadradillo de bronce, fácilmente desmontables para permitir la instalación del cepo domiciliario. Las válvulas que no cumplan esta condición no serán aceptadas bajo ninguna circunstancia.

Se dejarán solamente a las parcelas edificadas, con un niple de 19 mm. de diámetro en lugar del medidor. Según plano N° 10.

Artículo N° 4.-Empalmes

En la obra se realizarán 2 empalmes de cañería con impulsiones ya existentes en el sector. Los nudos de empalmes cuyos esquemas forman parte de este Pliego, deberán adaptarse a las condiciones reales que presenten in situ, estando a cargo exclusivo de la Contratista cualquier variación que se requiera efectuar con el fin de su correcta ejecución.

OSSE no reconocerá variación alguna en los precios cotizados por la Oferente en este item, considerándose que las posibles variaciones constituyen un riesgo a asumir exclusivamente por el Proponente y que ha estado incluido en su cotización.

La Contratista podrá variar los despieces proyectados. Estas variaciones serán propuestas con suficiente antelación a su ejecución a fin de posibilitar su corrección y/o aprobación por parte de la Gerencia de Obras de OSSE.

Artículo N° 5.-Válvulas de Seccionamiento

VALVULAS ESCLUSAS con ENCHUFE para PVC

Se deberán proveer válvulas esclusas, cuyas características se especifican a continuación:

Artículo Nº 5.1. Materiales

Asiento, elástico.

Cuerpo de la válvula, hierro fundido nodular grado 500-7 según I.S.O. 1083

Eje de maniobra, acero inoxidable con 13 % cromo, pulido espejo, roscas conformadas por laminación en frío, no se admitirán torneadas.

Tuerca de maniobra, aleación de cobre.

Triple sistema de estanqueidad, sellado superior de EPDM (guardapolvo), doble junta tórica para la estanqueidad de paso al eje de maniobra.

Recubrimiento, anticorrosivo interior y exteriormente con polvo de poliamida Epoxi aplicado electrostáticamente, espesor mínimo 150 ( .

Sentido de apertura, antihorario.

Compuerta, hierro fundido nodular grado 500-7 según I.S.O.1083, totalmente vulcanizada con caucho EPDM y equipada con una tuerca de latón naval CZ 132 que acopla la compuerta al eje. El cuerpo lleva guías para conducir la compuerta.

Recubrimiento de la compuerta, elastómero E.P.D.M.

Presión Nominal, 10 bar.

Tornillos, cabeza cilíndrica hexagonal para herramientas tipo allen de inoxidable A2, avellanados y sellados con silicona.

Artículo N° 6.-Válvula sostenedora de presión

VÁLVULA DE CONTROL AUTOMÁTICO

D.N:100 mm

Norma de Bridas: ISO 7005/2, P.N 10

Artículo Nº 6.1. Materiales

VÁLVULA BÁSICA

Cuerpo y tapa: Fundición Nodular.

Tornillos arandelas y tuercas de cubierta: Acero inoxidable AISI 304/303.

Pintura: Interior y exterior Epoxi, espesor mínimo 150 micrones.

Diafragma: NBR (buna N) con alma de Nylon.

Eje: Acero inoxidable AISI 304/303.

Tuercas del eje: Acero inoxidable AISI 304/303.

Resorte: Acero inoxidable AISI 302.

Arandelas de membrana: Acero revestido en epoxi.

Disco obturador: Acero ASTM A 36, Fundición nodular.

Sello de obturación: NBR.

O rings del asiento: vitón, NBR

O rings del eje: NBR

Asiento desmontable: acero inoxidable AISI 303, Bronce.

CIRCUITO - PILOTO

Pilotos de control, cuerpo y tapa: De dos (2) vías, construidos en Acero inoxidable o bronce.

Mecanismo interno del piloto: Acero inoxidable

Filtros: Acero inoxidable, bronce.

Membrana: NBR (buna N) con alma de Nylon.

Conectores: Acero inoxidable, bronce ó  de latón.

Conductos de los pilotos: Acero inoxidable ó cobre.

Poseerá una válvula aguja para regular la velocidad de cierre y apertura del mismo.

Válvulas esféricas: Acero inoxidable, bronce ó latón.

Manómetros,  Cantidad 3: Encapsulados de acero inoxidable, con agregado de glicerina y escala acorde a los rangos de presión  a fin de minimizar el error de lectura.

1 de ellos se instalará aguas arriba de la válvula sostenedora y los otros dos aguas arriba y aguas debajo de la válvula sostenedora de presión.

Artículo Nº 6.2.  Descripción

Válvula automática, autooperada hidráulicamente a través de doble cámara, con actuador tipo diafragma guiado centralmente y operada por pilotos. Cuerpo hidrodinámico oblicuo tipo "Y" ó cuerpo recto de accionamiento vertical, con bridas bajo Norma ISO 7005/2 PN 16.

Para el control y lectura de las presiones aguas arriba y aguas abajo de la misma, poseerán dos manómetros.

Artículo Nº 6.3. Funcionamiento como Reductora de presión

Cuando la presión de aguas arriba aumenta, el piloto de reducción, tiende a reducir el pasaje de agua y a mandar en posición de cierre la válvula principal. Por el contrario, si la presión de aguas abajo disminuye, el mismo piloto aumenta el pasaje abriendo la válvula principal, todas las perturbaciones son corregidas automáticamente manteniendo constante la presión aguas abajo.

Artículo Nº 6.4. Condiciones de provisión e instalación

La provisión prevé la calibración por parte de personal calificado de la firma proveedora, puesta en funcionamiento, entrega de los manuales de operación y mantenimiento en castellano, e instrucción de uso al personal de OSSE.

El proveedor garantizará por 12 meses desde su puesta en funcionamiento, para todos y cada uno de los componentes, debiendo reemplazarlos en caso de mal funcionamiento o rotura de los mismos.

Todos los elementos componentes de la válvula serán aptos para el contacto prolongado con agua para consumo humano y las características solicitadas son parámetros de mínima exigencia, quedando a criterio de OSSE la evaluación y estudio de las características presentadas.

Será condición para la aceptación del modelo propuesto, que la contratista acerque a la Inspección de OSSE, todos los datos garantizados y folletos técnicos completos y detallados de cada modelo a instalar.

Por otra parte, considerando que estos son productos de origen importado se recomienda actuar con suficiente antelación en todas estas cuestiones a los efectos de no provocar demoras en el plan de trabajos. Será exclusiva responsabilidad de la Contratista lograr estos objetivos en el plazo propuesto, no admitiéndose demoras ni otorgándose mayores plazos atribuibles a ello.

Artículo N° 7.- Reparación de veredas

Todos los materiales y equipos requeridos para la rotura y reparación de veredas correrán por cuenta y cargo de la contratista.

Artículo N° 8.-Seguridad al tránsito peatonal y vehicular

Obras Sanitarias Mar del Plata – Batan exigirá a la Contratista las medidas de seguridad mencionadas por la Ley de Tránsito Nacional N° 24.449, en referencia a los trabajos que puedan afectar el tránsito vehicular y peatonal en la zona de interés.

Grupo de Proyectos N° 3

Gerencia de Obras