___________________________________________________

PLIEGO  DE  BASES  Y  CONDICIONES

OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA Sociedad de Estado

LICITACIÓN PRIVADA Nº: 27/2014

EXPEDIENTE Nº: 1396– D-2014 ALC 4

OBJETO: " PROGRAMA INTEGRAL DE ASISTENCIA PARA SANEAMIENTO EN MATERIA DE AGUA, CLOACA Y PLUVIAL;

ESCUELA ENSEÑANZA ESPECIAL 514”

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 304.504,00

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: 60 (sesenta) días corridos.

VALOR DEL PLIEGO: $ 260,00.-

ADQUISICIÓN DEL PLIEGO: Tesorería de OSSE o Casa de Mar del Plata,

hasta 2 días antes de la fecha de apertura.

PRESENTACIÓN DE OFERTAS: Área Compras de OSSE,

hasta la fecha y hora fijada para la apertura.

FECHA Y HORA DE APERTURA: 04 de Diciembre de 2014 a las 11:00 hs.

LUGAR DE APERTURA: Edificio de la Administración Central de OSSE.

_______________________________________________________________________________________________

Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado

Edificio de la Administración Central : Calle French 6737 - Tel. (0223) 499 - 2900 - Mar del Plata

Área Compras: 1º Piso del Edificio de la Administración Central - Tel. Int. 151

Tesorería: 1º Piso del Edificio de la Administración Central - Tel. Int. 187

Casa de Mar del Plata: Av. de Mayo Nº 1248 en el horario de 09:00 hs. a 15:00 hs. Tel. (011) 4381-6659

________________________________________________

OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA -  Sociedad de Estado

I N D I C E    G E N E R A L

- Carátula.

- Pliego de Condiciones Particulares

- Pliego de Bases y Condiciones Generales para Contratación de Obras Públicas

- Formularios.

- Anexos.

- Planilla de Presupuesto formulario Nº3 –

- Plan de Trabajo y Curva de Inversiones

- Memoria Técnica

- Especificaciones Técnicas Particulares

- Especificaciones Técnicas Generales

_________________________________________________

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

1.    OBJETO DE LA LICITACIÓN: El objeto de la presente licitación es la ejecución de la obra denominada “PROGRAMA INTEGRAL DE ASISTENCIA PARA SANEAMIENTO EN MATERIA DE AGUA, CLOACA Y PLUVIAL; ESCUELA ENSEÑANZA ESPECIAL NUMERO  514”, en el  marco de  la  Ordenanza 21824, conforme se describe en las especificaciones legales, memorias descriptivas, especificaciones técnicas, planillas de cotización, y demás documentación integrante del Pliego de Bases y Condiciones. La obra consiste en la realización de trabajos para  la  adecuación de los  servicios de  saneamiento (agua. cloaca y pluvial) de la escuela ENSEÑANZA ESPECIAL NUMERO  514, cita en calle San Martín 5650.

- CARACTERÍSTICAS DE LA CONTRATACIÓN: La presente licitación será: PRIVADA

- MODALIDAD: Sin calificación.

- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA – FIRMA DEL ACTA DE INICIO – FIRMA DEL CONTRATO: Dichos plazos se computarán de la siguiente manera:

- El Contrato: se firmará a los 5 (cinco) días hábiles de notificada la Adjudicación.

- El Acta de Inicio de Obra: se firmará a los 5 (cinco) días hábiles de firmado el contrato.

- El Plazo de Ejecución de la Obra: El plazo máximo será de SESENTA (60) días corridos a partir de la firma del acta de inicio de obra

- SISTEMA DE CONTRATACIÓN: El sistema de cotización y de pago será por AJUSTE ALZADO.

- CERTIFICADO DE CAPACIDAD TÉCNICA - FINANCIERA: La especialidad será la siguiente: RAMA II- INGENIERIA  CIVIL  EDIFICIOS-. La categoría correspondiente a la especialidad solicitada por la que el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires deberá extender el certificado de capacidad técnica - financiera será el siguiente:

CAPACIDAD TÉCNICA: $   304.504,00

CAPACIDAD FINANCIERA: $ 1.827.024,00

- MONEDA DE PAGO: El pago se efectuará con cheque en la Tesorería de OSSE, por  ínter depósito en el Banco de la Provincia de Buenos Aires o por títulos que entren en vigencia durante el periodo de obra. Los proveedores radicados en otras localidades deberán poseer cuenta en el Banco de la Provincia de Buenos Aires (Caja de Ahorros, etc.) que posibilite el pago a través de interdepósito o bien enviar cobrador muñido de recibo oficial, corriendo todos los gastos que ello demande por su exclusiva cuenta. OSSE no enviará cheques y/u ordenes de entrega por correo.

- PLAZO DE PAGO DE LOS CERTIFICADOS DE OBRA:  Desde la aprobación del certificado mensual de obra, OSSE dispondrá de DIEZ (10) días  hábiles  para  hacer  efectivo el  pago del  mismo

- DOCUMENTACIÓN ADICIONAL A INCORPORAR EN EL SOBRE: Además de la documentación exigida en el artículo 4.2. del Pliego de Bases y Condiciones Generales para Contratación de Obras Públicas, deberá incorporarse la siguiente:

UN ÚNICO SOBRE

- Certificado de cumplimiento de aportes previsionales otorgado por la Caja de Previsión Social para Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y Técnicos de la Provincia de Buenos Aires, Decreto Provincial 2370/02, correspondiente al Representante Técnico y al Profesional que haya realizado el estudio de la propuesta.

- Copia certificada de la boleta de aportes previsonales por la tarea de estudio de la propuesta.

- Informe de Deuda del Servicio Sanitario de OSSE del domicilio legal denunciado en la presente licitación en el Formulario Nº 1 de Solicitud de Admisión. En caso de existir deuda pendiente, la misma deberá estar regularizada al momento de presentación de la oferta.

- Constancia de  visita  al establecimiento educativo.

- COMPRA DEL PLIEGO: Todo interesado en el llamado, podrá adquirir en la Tesorería de OSSE o en Casa de Mar del Plata, en el horario de atención al público, hasta DOS (2) días antes de la fecha de apertura, un ejemplar completo del Legajo. El precio del Pliego es el establecido en su carátula.

- REDETERMINACIONES DE PRECIOS: No se aplicará a la presente el sistema de redeterminación de precios.

- CARTELES DE OBRA: La cantidad de carteles que la Contratista deberá instalar en obra será UNO (1),  de las siguientes dimensiones cada uno: 0,70  metros por 1 metro. – Además se deberá incorporar un cartel (1) de denuncias externas obligatorio.-

- MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO: para esta obra NO SE EXIGIRÁ manual de operación y mantenimiento.

- DOCUMENTACIÓN CONFORME A OBRA.

La documentación conforme a obra que deberá entregar la Contratista a OSSE será la siguiente:

- Deberá presentar todos los permisos solicitados y aprobados ante las entidades públicas y privadas, concernientes a la obra, antes de su ejecución.-

- Se deberá  entregar una  descripción  pormenorizada de todas las tareas realizadas y equipos, elementos sanitarios instalados, con  la  documentación de las garantías correspondientes.

- Se deberá hacer entrega de las fotografías de las instalaciones del  establecimiento  educativo, antes y después de su intervención, dicho material también se entregará en soporte magnético.-

- SEGUROS: Para los seguros a constituir por riesgo de muerte e incapacidad del personal que se desempeñe en la obra sin relación de dependencia con la Contratista, se fija el monto que la Superintendencia de Riesgo  de Trabajo establezca como tope máximo por riesgo de muerte. Para daños a terceros (responsabilidad civil) los topes serán los siguientes:

- Hasta la Recepción Provisoria Total: $ 200.000

- Durante el periodo de Garantía: $ 60.000

- PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial de la presente obra asciende a la suma de pesos: TRESCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS CUATRO  ($304.504,00) con impuestos incluidos.

- AMPLIACIONES DE OBRA: Cuando existan ampliaciones de obra, OSSE reconocerá la siguiente ampliación en concepto de “Honorarios Profesionales”:

A.H.P. = H.P.M.O. Ampliada – H.P.M.O. Original

Donde:

“A.H.P.” = ampliación honorarios profesionales

“H.P.M.O. Ampliada” = honorarios profesionales mínimos de la obra ampliada;

“H.P.M.O. Original” = honorarios profesionales mínimos de la obra original contratada;

- FORMAS DE CONSTITUIR LAS GARANTÍAS: Visto lo normado en la Resolución N°335/2003 del Ministerio de Economía que regula el Procedimiento para la 1° Etapa de Rescate de las Letras de cancelación de Obligaciones Provinciales (LECOP), en el marco del Programa de Unificación Monetaria, fijando en el art. 4° de la mencionada resolución el 31 de Octubre de 2003 como fecha para finalización del rescate de las LECOP, fecha a partir de la cual perderán su poder cancelatorio,  como así también lo dispuesto en la Ley Provincial que pone en marcha el mecanismo legal para rescatar los patacones, y en función del plazo de obra se suprime el Art. 4.5 inciso 3 del Anexo 1 de la Res. 198/04 (Pliego de Bases y Condiciones Generales para Contratación de Obra Pública), que establece la forma de constituir las garantías.

- ANTECEDENTES EN OBRAS SIMILARES: El conjunto de las obras realizadas similares a la que se licita deberán reunir al menos  el  80% de los ítems a contratar en la presente licitación.

- MOVILIDAD PARA LA INSPECCIÓN: No será requerido para la presente Licitación.

- APORTE A CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL: La Contratista deberá cumplir con los Aportes a la “Caja de Previsión Social para Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y Técnicos de la Provincia de Buenos Aires”, en concepto de honorarios profesionales de acuerdo a lo indicado en el Artículo 1, de la Ley Nº 13.753.

- PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN: Se prevé para la presente obra la presentación de toda la documentación exigida    en  UN ÚNICO SOBRE.

- MODIFICACIÓN del P.B.C PARA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS: En el Atrículo 4.2 “Documentación que integra la oferta”, inciso 1.2 “Formulario Nº 1” del Pliego de Bases y Condiciones para Contratación de Obras Públicas, quedará sin efecto la expresión: “Será causal de rechazo la no inclusión de este documento en el acto de apertura”.

- CONSTANCIA DE VISITA: La misma deberá  estar extendida por  el Responsable  Técnico de  la Unidad  Ejecutora,  como prueba  de  haber  reconocido el  lugar de trabajo.  A tal efecto se le comunicará el día y hora de la  visita, para  lo cual deberá comunicarse con la Oficina de  Compras.

MEMORIA TÉCNICA

La obra consiste en la adecuación de las Instalaciones Sanitarias para  su  refuncionalización, correspondiente a la ESCUELA DE ENSEÑANZA ESPECIAL NÚMERO 514, en el marco del “PROGRAMA INTEGRAL DE ASISTENCIA PARA SANEAMIENTO EN MATERIA DE AGUA, CLOACA Y PLUVIAL”; aprobado por Ordenanza 21824.-

El proyecto abarca la recuperación de: baños de  damas y de hombres, Vestuarios, baño vestuario, baño Archivo, cocina y pasillo en planta baja; una batería de baños en planta alta.; Subsuelo y “Casita”, complementándose los  trabajos con  intervenciones de Instalaciones de luminarias, sanitarias y de carpintería, pintura y albañilería.-

La Contratista deberá proveer todos los materiales, mano de obra, herramental y equipos necesarios para realizar las tareas de adecuación sanitaria requeridas. Todos los trabajos que se especifican en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas  deben ser  ejecutados de acuerdo a las reglas del arte y utilizando en todos los ítems materiales aprobados; en tal sentido, la Inspección de la Obra tendrá atribuciones para su  aceptación o rechazo.

Traslados y fletes: La Contratista será responsable a su cuenta y cargo del traslado para la puesta en obra de la totalidad de los materiales a utilizar.-

La Contratista tiene como fundamental objetivo, entregar la obra completa y en perfectas condiciones de funcionamiento, de acuerdo a la detallado en las especificaciones Técnicas Particulares, relevamiento de la Visita Obligatoria al establecimiento educativo y demás documentación que forma parte de este P. B. y C., para uso inmediato de las instalaciones, debiendo hacerse cargo del retiro y transporte de todo el material sobrante fuera de la obra.-

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

ÍNDICE

GENERALIDADES

- TRABAJOS PRELIMINARES

- INSTALACIÓN SANITARIA

GENERALIDADES

Las normas del presente Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares han sido elaboradas sobre la base de lo establecido en el Pliego General de Bases y Condiciones, al que habrá que referirse en el caso de que resultasen necesarias mayores aclaraciones o especificaciones.

Todos los trabajos que se especifiquen, deberán ser ejecutados de acuerdo a las reglas del arte del buen construir y, en tal sentido, la Dirección de Obra tendrá atribuciones para su aprobación o rechazo. Los trabajos que se indican a continuación comprenden la provisión de mano de obra y materiales, incluyendo todas aquellas tareas y la provisión de elementos que, aunque no estén mencionados en estas Especificaciones Técnicas, sean necesarios para concluir con los trabajos de acuerdo a su fin.

Todos los materiales y equipos a emplearse en la obra serán de la mejor calidad en su tipo, nuevos y en perfectas condiciones de conservación y tendrán formas, dimensiones y características de acuerdo a lo indicado en el presente

1. TRABAJOS PRELIMINARES

# - Obrador y construcciones provisionales

La Contratista ocupará un sector dentro del predio, a disponer por la Dirección de Obra, para el obrador.

# - Cartel de Obra

Se colocará el correspondiente cartel de obra, cuyas dimensiones serán de 0,7 mts. x 1 m, donde deberá figurar toda la información de la obra, siguiendo las indicaciones impartidas por la Dirección de Obra. Se asegurará impidiendo voladuras que puedan comprometer la seguridad de las personas.

# - Limpieza de obra

Diariamente, durante la ejecución de los trabajos, la Contratista deberá mantener la obra limpia y libre de residuos, estando obligada además a efectuar la limpieza periódica en todos los sectores comprendidos dentro de la zona de la obra.

Al finalizar los trabajos la Contratista entregará la obra perfectamente limpia, en perfectas condiciones de uso y habitabilidad. Los residuos, productos de la obra o de la limpieza serán retirados por cuenta y cargo exclusivo de la Contratista.

# - Vallados y protecciones

La Contratista deberá prever y acordar, conjuntamente con la Dirección de Obra, todas las medidas necesarias para no interferir con el funcionamiento del establecimiento y garantizar la seguridad tanto del personal como de alumnos, o de cualquier persona que concurra a éste. En tal sentido, deberá disponer los medios de cierre (cerco ciego, plásticos, etc.) que den total independencia al sector en obra del resto del edificio.-

Se tendrá especial cuidado en la protección de los sectores donde se desarrollen trabajos, para lo cual se exigirá, previa a la realización de cada tarea, la ejecución de trabajos de protección a satisfacción de la Dirección de Obra. Será la Contratista responsable de los deterioros que se causen y deberá reponer y/o efectuar las reparaciones con materiales y sistemas semejantes a los existentes.

Los cercos a colocar serán de acuerdo con las exigencias de las reglamentaciones vigentes y el Contratista quedará obligado a mantenerlos en perfecto estado de conservación a su exclusiva cuenta y cargo.

1.5.-  Vigilancia

Será de exclusiva responsabilidad del contratista, la vigilancia y control de los elementos, materiales, herramientas y maquinarias afectadas a los trabajos.

# 2.INSTALACIÓN SANITARIA

El presente ítem comprende a la  adecuación de las instalaciones sanitarias, llave en mano, de Escuela Especial  numero  514 sita en  la  calle San  Martin  5650.-

Los trabajos se ajustarán en cuanto a calidad, tipo de materiales, proyecto de los mismos y condiciones de ejecución, teniendo en cuenta las Reglamentaciones vigentes de Obras Sanitarias Sociedad de Estado (OSSE) y a las indicaciones que durante la ejecución de los trabajos imparta la Dirección de Obra. El contratista deberá entregar las instalaciones completamente terminadas, en perfectas condiciones de funcionamiento, colocando todos los elementos necesarios para tal fin, estén o no indicados en la documentación contractual, sin que ello signifique el reconocimiento de ningún adicional.

Se incluyen en el presente ítem:

- Reacondicionamiento, Baños Dama/Hombre/vestuario PB: Provisión y colocación de artefactos, grifería pressmatic y accesorios. Colocación de cerámicos faltantes y/o reemplazo de los dañados. Trabajos de  pintura. Provisión  y colocación  de  artefactos de iluminación.

- Vestuarios: Provisión y colocación de artefactos, grifería y accesorios. Colocación de cerámicos faltantes y/o reemplazo de los dañados. Trabajos de  pintura. Provisión  y colocación  de  artefactos de iluminación.

- Reacondicionamiento, Baños del  vestuario PB: Provisión y colocación de artefactos, grifería monocomando lavatorio y accesorios. Trabajos de  pintura y carpintería. Provisión  y colocación  de  artefactos de iluminación. Limpieza de bañera.-

- Baño  archivo: Provisión  y colocación  de  artefactos de iluminación.

- Cocina: Colocación y  provisión de  marco  y  tapa PP de 15 x15 y mesada  con  bacha y  grifería.-

- Reacondicionamiento, Baños 1 y 2 PA: Provisión y colocación de artefactos, grifería pressmatic y accesorios. Trabajos de  pintura. Provisión  y colocación  de  artefactos de iluminación.

- Reacondicionamiento, Baños 3 PA: Provisión y colocación de artefactos, grifería pressmatic y accesorios. Colocación de cerámicos faltantes y/o reemplazo de los dañados. Trabajos de  pintura y  carpintería. Provisión  y colocación  de  artefactos de iluminación. Colocación y  provisión de  marco  y  tapa PP de 15 x15.—Reparación  cañería  agua  y  desagüe.-

- Subsuelo: reparación de  cañería de agua   fría  y caliente. Llave de  paso. Reparación de  bomba elevadora.

- Casita: Sellado de  bachas de  cocina. Reparación cielorraso de baño. Provisión y colocación de artefactos de iluminación.

- Reparación y  limpieza tanque reserva.- Reparación cañería agua alimentación  a  tanque  de reserva PVC.

- Limpieza de  Tanque  de  Bombeo.

- Provisión  y colocación de puerta de hierro 40x40 c /llave y canilla metálica Toma de Muestra para nicho.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES

REPARACION DE GRUPOS SANITARIOS

# Depósito a Colgar para inodoro pedestal:

Se deberán reemplazar/reponer todos aquellos depósitos de colgar que se encuentren en mal estado o faltantes por nuevos de idéntica calidad.

# En caso de existir válvula FV que se encuentren averiadas, serán reemplazadas por nuevas de idéntica calidad.

# Se reemplazarán o repondrán aquellos inodoros pedestal, mingitorios y bidets que se encuentren rotos o faltantes con características similares a lo existente.

- Asiento para inodoro pedestal:

Se deberán reponer asientos plásticos de PVC color blanco reforzado en todo aquel inodoro que falte.

- Las canillas que se encuentren averiadas o faltantes se reemplazarán o repondrán por nuevas Ecomatic Temporizada Lavatorio Cromo marca FV o Ecomatic Temporizada Cromo pared según corresponda.

- Se deberá reponer toda rejilla con su marco  de bronce 0,15 x 0,15 o 0,10 x 0,10 según corresponda y que se encuentre faltante o en mal estado. De la misma manera se procederá con las rejillas de las bocas de desagüe pluvial.

- Se deberán reparar o reponer todas aquellas puertas de Box que se encuentren en mal estado o faltante. Se deberá ajustar la carpintería para su correcto cierre y se deberá reponer los cerrojos faltantes con características similares a la existente. Si faltare la carpintería se deberá proveer y colocar marco y hoja de características similares a lo existente.

- Deberá realizar la pintura de puertas de Box: dos (2) manos de esmalte sintético de color idéntico al existente, previa preparación de la superficie.

- Todo aquel cielorraso de yeso que se encuentre en mal estado será reparado en superficie mayor al afectado.

- Se deberá reponer todo vidrio roto o faltante de similares características al existente.

- Se realizará el cambio de los tanques existentes de fibrocemento por tanques de PVC tricapa de similar capacidad.

- Pintura de muros:

Se aplicarán dos (2) manos de látex interior en todos aquellos muros que se encuentren sucios o en mal estado, previa preparación de la superficie.

- Pintura de cielorraso:

Se aplicarán dos (2) manos de látex p/cielorraso, previa preparación de la superficie.

- En todos los casos que las luminarias se encuentren en mal estado o faltantes, se repondrán equipos fluorescentes de 2x40W c/protección.

- Desagües cloacales:

En el caso que así lo amerite, se deberán reemplazar las cañerías de desagües cloacales por nuevas de PVC de 3,2 mm reforzado.

- Se deberá reemplazar toda aquella cañería de desagüe de pileta y pileta de piso que se encuentren averiadas por nuevas de PVC de 3,2 mm reforzado.

- Alimentación de agua:

Se reemplazarán todas aquellas cañerías que se encuentren afectadas, por nuevas de termofusión.

- En caso de repararse cañerías de desagües cloacales o de piletas o reemplazo de piletas de piso, se deberá reparar el piso en superficie mayor a la afectada, si la misma es mayor al 50% deberá ser reemplazado en su totalidad.

- En caso que se encuentren en mal estado, deberán reemplazarse los piletones por mesadas de granito natural de 2cm con tres (3) bachas ovaladas de acero inoxidable y grifería nueva.

- En caso de que se encuentre afectado o faltante se deberá reparar el revestimiento (cerámico/azulejos) se procederá a su reposición a nuevo ídem existente. De igual manera se procederá para los pisos

- En todos los casos se deberá chequear el normal escurrimiento de los líquidos cloacales y pluviales, de existir algún inconveniente se procederá a su limpieza sin el uso de herramientas que provoquen rotura en los conductos.

- Se deberá verificar el perfecto funcionamiento de los sanitarios en los que hace a escurrimientos y perfecto desagüe.

- Se deberá proceder (de corresponder) a la reparación e impermeabilización de reservas de agua (tanque de bombeo y reserva elevada) sellado hermético de tapas, etc. y a la desinfección por matriculado para limpieza de tanques en OSSE, con la presentación del correspondiente certificado y protocolo de análisis bacteriológico. En caso de poseer pozo semisurgente se deberá proceder a su desinfección según instructivo de OSSE.

- Se deberá (en caso de poseerlo y hallarse el establecimiento conectado a la red cloacal) cegar pozo/s absorbente, según instructivo de OSSE.