___________________________________________________

PLIEGO  DE  BASES  Y  CONDICIONES

OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA Sociedad de Estado

LICITACIÓN PUBLICA Nº: XX/2015

EXPEDIENTE Nº: 1396– D-2014 ALC 21

OBJETO: " PROGRAMA INTEGRAL DE ASISTENCIA PARA SANEAMIENTO EN MATERIA DE AGUA, CLOACA Y PLUVIAL;

ESCUELA ENSEÑANZA SECUNDARIA Nº1 (PILOTO) ESCUELA DE ENSEÑANZA PRIMARIA Nº 32 Y

JARDIN DE INFANTES Nº 905”

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 4.827.781,99

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: 180 (ciento ochenta) días corridos.

VALOR DEL PLIEGO: $ 2.600,00.-

ADQUISICIÓN DEL PLIEGO: Tesorería de OSSE o Casa de Mar del Plata,

hasta 2 días antes de la fecha de apertura.

PRESENTACIÓN DE OFERTAS: Área Compras de OSSE,

hasta la fecha y hora fijada para la apertura.

FECHA Y HORA DE APERTURA: 23 de Septiembre de 2015 a las 11:00 hs.

LUGAR DE APERTURA: Edificio de la Administración Central de OSSE.

_______________________________________________________________________________________________

Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado

Edificio de la Administración Central : Calle French 6737 - Tel. (0223) 499 - 2900 - Mar del Plata

Área Compras: 1º Piso del Edificio de la Administración Central - Tel. Int. 151

Tesorería: 1º Piso del Edificio de la Administración Central - Tel. Int. 187

Casa de Mar del Plata: Av. de Mayo Nº 1248 en el horario de 09:00 hs. a 15:00 hs. Tel. (011) 4381-6659

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

1.    OBJETO DE LA LICITACIÓN: El objeto de la presente licitación es la ejecución de la obra denominada “PROGRAMA INTEGRAL DE ASISTENCIA PARA SANEAMIENTO EN MATERIA DE AGUA, CLOACA Y PLUVIAL; ESCUELA ENSEÑANZA  SECUNDARIA  Nº 1 (PILOTO) ESCUELA  PRIMARIA Nº 32  Y JARDIN DE INFANTES Nº 905”, en el  marco de  la  Ordenanza 21824, conforme se describe en las especificaciones legales, memorias descriptivas, especificaciones técnicas, planillas de cotización, y demás documentación integrante del Pliego de Bases y Condiciones. La obra consiste en la realización de trabajos para  la  adecuación de los  servicios de  saneamiento (agua, cloaca y pluvial), rehaciendo a nuevo sanitarios de alumnos y docentes y readecuando un baño docente para ser convertido en un baño para discapacitados. Limpieza de Tanque de agua. Desobstrucción integral de pluviales del complejo de integrado por la  ESCUELA DE ENSEÑANZA SECUNDARIA Nº1 (PILOTO), LA ESCUELA DE ENSEÑANZA  PRIMARIA Nº 32 Y EL JARDIN DE INFANTES Nº 905, ubicados en calle Chacabuco 5292.

- CARACTERÍSTICAS DE LA CONTRATACIÓN: La presente licitación será: PUBLICA.

- MODALIDAD: Sin calificación.

- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA – FIRMA DEL ACTA DE INICIO – FIRMA DEL CONTRATO: Dichos plazos se computarán de la siguiente manera:

- El Contrato: se firmará a los 5 (cinco) días hábiles de notificada la Adjudicación.

- El Acta de Inicio de Obra: se firmará a los 5 (cinco) días hábiles de firmado el contrato.

- El Plazo de Ejecución de la Obra: El plazo máximo será de CIENTO OCHENTA (180) días corridos a partir de la firma del acta de inicio de obra. Pudiendo el Oferente presentar una propuesta alternativa económica con un plazo menor al previsto, quedando a criterio de OSSE, la aceptación de la alternativa. La propuesta alternativa, precios unitarios y su plan de trabajo deberán ser incluidas en el Sobre de la Oferta.

En caso de no cumplirse con dichos plazos se aplicarán las sanciones previstas en el presente Pliego.

- SISTEMA DE CONTRATACIÓN: El sistema de cotización y de pago será por AJUSTE ALZADO.

- CERTIFICADO DE CAPACIDAD TÉCNICA - FINANCIERA: La especialidad será la siguiente: RAMA II- INGENIERIA  CIVIL  EDIFICIOS-. La categoría correspondiente a la especialidad solicitada por la que el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires deberá extender el certificado de capacidad técnica - financiera será el siguiente:

CAPACIDAD TÉCNICA: $   4.827.781,99

CAPACIDAD FINANCIERA: $  9.655.563,97

- MONEDA DE PAGO: El pago se efectuará con cheque en la Tesorería de OSSE, por  ínter depósito en el Banco de la Provincia de Buenos Aires o por títulos que entren en vigencia durante el periodo de obra. Los proveedores radicados en otras localidades deberán poseer cuenta en el Banco de la Provincia de Buenos Aires (Caja de Ahorros, etc.) que posibilite el pago a través de interdepósito o bien enviar cobrador muñido de recibo oficial, corriendo todos los gastos que ello demande por su exclusiva cuenta. OSSE no enviará cheques y/u ordenes de entrega por correo.

- PLAZO DE PAGO DE LOS CERTIFICADOS DE OBRA:  Desde la aprobación del certificado mensual de obra, OSSE dispondrá de DIEZ (10) días  hábiles  para  hacer  efectivo el  pago del  mismo

- DOCUMENTACIÓN ADICIONAL A INCORPORAR EN EL SOBRE: Además de la documentación exigida en el artículo 4.2. del Pliego de Bases y Condiciones Generales para Contratación de Obras Públicas, deberá incorporarse la siguiente:

- Copia simple de la boleta de aportes previsonales por la tarea de estudio de la propuesta.

- Informe de Deuda del Servicio Sanitario de OSSE del domicilio legal denunciado en la presente licitación en el Formulario Nº 1 de Solicitud de Admisión. En caso de existir deuda pendiente, la misma deberá estar regularizada al momento de presentación de la oferta.

- Constancia de  visita  al establecimiento educativo.

- COMPRA DEL PLIEGO: Todo interesado en el llamado, podrá adquirir en la Tesorería de OSSE o en Casa de Mar del Plata, en el horario de atención al público, hasta DOS (2) días antes de la fecha de apertura, un ejemplar completo del Legajo. El precio del Pliego es el establecido en su carátula.

- REDETERMINACIONES DE PRECIOS:  Será de aplicación el Decreto Nº 2113/02 del Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires y sus modificaciones, y las Resoluciones correspondientes que al respecto dicte el Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires y toda otra legislación vigente que lo reglamente. Todo lo cual se considera integrante del Pliego.

11.1. Análisis de Precios y Valores de Referencia: Los análisis de precios que deben presentar los Oferentes como parte de su propuesta, deberán adecuarse al modelo del Anexo IV del Presente Pliego.  Los valores de referencia (Valor Ref) que deben incluirse en la Planilla V del Anexo IV,  serán los números de orden en que en el Anexo I VALORES DE REFERENCIA  se identifican materiales, mano de obra, transporte, equipos, etc.

Cuando los análisis de precios a elaborar por los Oferentes deban incluir insumos no listados en el Anexo I del Presente Pliego, deberán solicitar a OSSE dentro del plazo previsto para efectuar consultas, la determinación del valor de referencia que se adoptará acompañando una propuesta que asimile el insumo a incluir a otro/s que se encuentren listados. En el mismo sentido, cuando deban incluir insumos que requieran VR compuestos que no hayan sido determinados por OSSE en el presente artículo, deberán solicitar su determinación en idéntico plazo que el mencionado precedentemente, acompañando su propuesta.

Regirán los siguientes VR compuestos:

- Para Hormigón elaborado (cualquier tipo según CIRSOC) =

VR Hº Elab. = 0,50 (VR 31) + 0,15 (VR 9) + 0,30 (VR 3) + 0,03 (VR 79) + 0,02 (VR 78)

- Para Hormigón pobre =

VR Hº Pobre = 0,45 (VR 31) + 0,20 (VR 9) + 0,30 (VR 3) + 0,03 (VR 79) + 0,02 (VR 78)

- Si los análisis de precios incluyeran aditivos para hormigón y/o para encofrados, se asimilarán a los fines de la redeterminación de precios a “Pinturas” (VR 63).

- Para mortero de densidad controlada, si el Oferente no hubiere desglosado sus componentes, regirá el siguiente VR compuesto:

VR M.D.C. = 0,40 (VR 31) + 0,30 (VR 9) + 0,05 (VR 63) + 0,10 (VR 80) + 0,15 (VR 78)

Los Oferentes no tienen libertad para proponer V.R. o V.R.C. representativos para los insumos de obra. Únicamente podrán proponerlos cuando se trate de insumos de obra respecto de los cuales no hubieren sido previstos en la reglamentación o en el Pliego V.R. o V.R.C. representativos, pero en cualquier caso éstos requerirán previa aprobación de O.S.S.E., debiendo solicitarse la misma en el plazo indicado anteriormente. Si fueren incluídas en las ofertas V.R. o V.R.C. representativos no aprobados, prevalecerán los especificados en la reglamentación o en el Pliego. Si no hubieren sido especificados, los determinará O.S.S.E. de oficio en su oportunidad, emplazando a la Contratista a que los acepte por escrito bajo apercibimiento de considerarse desistido el pedido de redeteminación de precios.

11.2. Solicitudes de redeterminación de precios:

Entiéndase por “n” al mes en que el Contratista presenta la solicitud de redeterminación. Tal solicitud deberá presentarse por Nota de Pedido ante lnspección de Obras dentro de los primeros 10 días hábiles del mes “n”.

Carecerá de todo efecto y será rechazada sin más trámite la solicitud de redeterminación de precios cuando el Contratista no acredite fehacientemente la incidencia de los nuevos precios de los insumos de obra según la metodología establecida en la reglamentación. A tal efecto el Contratista deberá utilizar los VR correspondientes al periodo “n-1”.

Si los VR no hubieren sido efectivamente publicados en las fechas previstas por la reglamentación, a los fines de reservar su derecho a una eventual redeterminación la Contratista, mediante nota de pedido, deberá requerir a OSSE que así lo certifique. El certificado que previa verificación de la circunstancia extienda la OSSE suspenderá los plazos para presentar la solicitud de redeterminación de precios hasta la publicación de los VR.

11.3.Aplicación de precios redeterminados:

Los precios de insumos de obra redeterminados sólo se aplicarán a las obras que de acuerdo al plan de trabajo e inversiones deben ejecutarse a partir del primer día del mes “n”.

Las obras que a ese entonces no se hubieran ejecutado en el momento previsto en el aludido plan, por causas imputables al Contratista, se liquidarán con los precios correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido, sin perjuicio de las penalidades que pudieran corresponder.

Celebrada el acta de redeterminación de precios, y cumplidos los requisitos formales en relación a la aprobación de la redeterminación, cuando corresponda aplicar los precios redeterminados según las condiciones establecidas en este artículo, la Contratista presentará la factura correspondiente a la diferencia entre el certificado básico con los precios originalmente contratados y la redeterminación de precios. A partir de esta presentación, OSSE dispondrá de 10 días hábiles administrativos para hacer efectivo el pago.

La Redeterminación de Precios será financiada de la forma establecida en el presente acuerdo, para el monto de Obra Adjudicado en los porcentajes  determinados en el contrato de obra original.

- CARTELES DE OBRA: La cantidad de carteles que la Contratista deberá instalar en obra será UNO (1),  de las siguientes dimensiones: 2,50  metros por 2,0 metros. – Además se deberá incorporar un cartel (1) de denuncias externas obligatorio.-

- MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO: para esta obra NO SE EXIGIRÁ manual de operación y mantenimiento.

- DOCUMENTACIÓN CONFORME A OBRA.

La documentación conforme a obra que deberá entregar la Contratista a OSSE será la siguiente:

- Deberá presentar todos los permisos solicitados y aprobados ante las entidades públicas y privadas, concernientes a la obra, antes de su ejecución.-

- Se deberá  entregar una  descripción  pormenorizada de todas las tareas realizadas y equipos, elementos sanitarios instalados, con  la  documentación de las garantías correspondientes.

- Se deberá hacer entrega de las fotografías de las instalaciones del  establecimiento  educativo, antes y después de su intervención, dicho material también se entregará en soporte magnético.-

- SEGUROS: Para los seguros a constituir por riesgo de muerte e incapacidad del personal que se desempeñe en la obra sin relación de dependencia con la Contratista, se fija el monto que la Superintendencia de Riesgo  de Trabajo establezca como tope máximo por riesgo de muerte. Para daños a terceros (responsabilidad civil) los topes serán los siguientes:

- Hasta la Recepción Provisoria Total: $ 200.000

- Durante el periodo de Garantía: $ 60.000

- PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial de la presente obra asciende a la suma de pesos: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE  MIL SETECIENTOS OCHENTA  Y UNO CON 99/100 ($4.827.781,99) con impuestos incluidos, al mes de Agostos de 2015.

- AMPLIACIONES DE OBRA: Cuando existan ampliaciones de obra, OSSE reconocerá la siguiente ampliación en concepto de “Honorarios Profesionales”:

A.H.P. = H.P.M.O. Ampliada – H.P.M.O. Original

Donde:

“A.H.P.” = ampliación honorarios profesionales

“H.P.M.O. Ampliada” = honorarios profesionales mínimos de la obra ampliada;

“H.P.M.O. Original” = honorarios profesionales mínimos de la obra original contratada;

- ANTECEDENTES EN OBRAS SIMILARES: El conjunto de las obras realizadas similares a la que se licita deberán reunir al menos  el  80% de los ítems a contratar en la presente licitación.

- PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN: La totalidad de la documentación solicitada  en el articulo 4.2 “Documentación que integra la oferta”  será presentada en Un único sobre (Antecedentes y Propuesta Económica). El sobre cerrado se identificará de la siguiente forma:

Licitación Pública Nº:  (el definido en la carátula del pliego)

Objeto: "Nombre de la Obra"

Fecha de Apertura: (la especificada en la carátula del pliego)

Hora de Apertura:  (la especificada en la carátula del pliego)

Nombre del Oferente: .........................

Domicilio del Oferente: .......................

y deberá contener la documentación que se presentará en un único ejemplar original firmada y con aclaración de firmas de quien/es tengan representación suficiente para obligar a la Oferente (el Proponente) y por el Profesional que hubiere efectuado el estudio de la Oferta.

- MODIFICACIÓN del P.B.C PARA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS: En el Artículo 4.2 “Documentación que integra la oferta”, inciso 1.2 “Formulario Nº 1” del Pliego de Bases y Condiciones para Contratación de Obras Públicas, No se considerará causal de rechazo la no inclusión en el acto de apertura de la certificación ante Escribano Publico del mismo.”. En el artículo 12.5 no se aplican las deducciones por gastos administrativos y por proyecto e inspección de obra. En el Articulo 15.Multas. Se agregará la expresión: Las multas previstas en este artículo podrán ser merituadas en función de antecedentes y comportamientos de la contratista, hasta los valores señalados en el presente artículo.

- MOVILIDAD PARA LA INSPECCIÓN: No será requerido para la presente Licitación.

- APORTE A CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL: La Contratista deberá cumplir con los Aportes a la “Caja de Previsión Social para Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y Técnicos de la Provincia de Buenos Aires”, en concepto de honorarios profesionales de acuerdo a lo indicado en el Artículo 1, de la Ley Nº 13.753.

- ANTECEDENTES ECONÓMICO – FINANCIEROS DE LA EMPRESA: Para la presente licitación se considera suficiente la presentación de los  Estados contables de los TRES (3) últimos ejercicios económicos cerrados, confeccionados de acuerdo con las normas contables vigentes, con informe de Auditoria e intervenido por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la  respectiva jurisdicción. En caso que ya hayan sido presentados en el Registro de Proveedores de OSSE, se considerará cumplido este requisito, debiendo el Oferente indicar por nota tal circunstancia. El análisis de la capacidad económica y financiera se considera cumplido con el Certificado de la Capacidad Técnico Financiera.

- CONSTANCIA DE VISITA: La misma deberá  estar extendida por  el Responsable  Técnico de  la Unidad  Ejecutora,  como prueba  de  haber  reconocido el  lugar de trabajo.  A tal efecto se le comunicará el día y hora de la  visita, para  lo cual deberá comunicarse con la Oficina de  Compras.

- FONDO DE REPARO: Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12.4 del Pliego de Bases y Condiciones Generales para contratación de Obras Públicas, la devolución del Fondo de Reparo será con la Recepción Definitiva Total de la obra.

- REPRESENTANTE TÉCNICO: Estarán habilitados para ejercer la representación técnica de la presente obra, profesionales universitarios o técnicos con incumbencias acordes con las características de la obra.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

ÍNDICE

GENERALIDADES

- TRABAJOS PRELIMINARES

- INSTALACION SANITARIA

- ALBAÑILERIA

- HORMIGÓN

- MARMOLERIA

- REVESTIMIENTOS

- CARPINTERIA DE MADERA

- CIELORRASOS

- PINTURA

- INSTALACION ELECTRICA

- INSTALACION DE GAS

GENERALIDADES

Las normas del presente Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares han sido elaboradas sobre la base de lo establecido en el Pliego General de Bases y Condiciones, al que habrá que referirse en el caso de que resultasen necesarias mayores aclaraciones o especificaciones.

Todos los trabajos que se especifiquen, deberán ser ejecutados de acuerdo a las reglas del arte del buen construir y, en tal sentido, la Inspección de Obra tendrá atribuciones para su aprobación o rechazo. Los trabajos que se indican a continuación comprenden la provisión de mano de obra y materiales, incluyendo todas aquellas tareas y la provisión de elementos que, aunque no estén mencionados en estas Especificaciones Técnicas, sean necesarios para concluir con los trabajos de acuerdo a su fin.

Todos los materiales y equipos a emplearse en la obra serán de la mejor calidad en su tipo, nuevos y en perfectas condiciones de conservación y tendrán formas, dimensiones y características de acuerdo a lo indicado en el presente y en los planos adjuntos

Objetivo: rehacer a nuevo sanitarios alumnos, docentes y discapacitados. Limpieza de Tanque de agua. Desobstrucción integral de pluviales y relevamiento de la totalidad del tendido. La intervención contempla las baterías que se detallan a continuación.

a). Sanitarios alumnos ambos sexos, planta baja y planta alta EES 1

b). Sanitarios alumnos ambos sexos, planta baja JI 905

c). Sanitarios de docentes, planta baja EES 1

d). Sanitarios de alumnos ambos sexos, subsuelo, planta baja y primer piso EES 1 y EP 32 (ingreso por Chacabuco)

e). Sanitarios de alumnos ambos sexos y vestuarios, incluye duchas, primer piso sobre gimnasio.

- TRABAJOS PRELIMINARES

# Obrador y construcciones provisionales

La Contratista ocupará un sector dentro del establecimiento, a disponer por la Inspección Técnica, para obrador y depósito. Se ejecutará en madera o chapa, teniendo en cuenta que sus dimensiones y características deberán permitir el acopio de materiales, como así también brindar la debida seguridad. Este local se dispondrá de manera que no interfiera con la marcha normal de la obra.

Todas estas instalaciones serán conservadas en perfectas condiciones de higiene por la Contratista, estando a su cargo también la iluminación, provisión y distribución de agua.

# Cartel de Obra

Se colocará el correspondiente cartel de obra según plano de detalle y siguiendo las indicaciones impartidas por la Inspección. Se asegurará impidiendo voladuras que puedan comprometer la seguridad de las personas.

# Limpieza de obra

Diariamente, durante la ejecución de los trabajos, la Contratista deberá mantener la obra limpia y libre de residuos, estando obligada además a efectuar la limpieza periódica en todos los sectores comprendidos dentro de la zona de la obra.

Al finalizar los trabajos la Contratista entregará la obra perfectamente limpia, en perfectas condiciones de uso y habitabilidad. Los residuos productos de la obra o de la limpieza serán retirados por cuenta y cargo exclusivo de la Contratista.

# Vallados y protecciones

La Contratista deberá prever y acordar, conjuntamente con la Inspección Técnica de Obra, todas las medidas necesarias para no interferir con el funcionamiento del establecimiento y garantizar la seguridad tanto del personal como de las personas que concurren a éste. En tal sentido, deberá disponer los medios de cierre (cerco ciego, plásticos, etc.) que den total independencia al sector en obra del resto del edificio e impidan el paso de polvo y suciedad a los lugares de atención.

Los cercos a colocar serán de acuerdo a las exigencias de las reglamentaciones vigentes y deberán ser mantenidos en perfecto estado de conservación durante el transcurso de los trabajos.

Se tendrá especial cuidado en la protección de los distintos sectores donde se desarrollen los trabajos, incluyendo mobiliario, revestimientos, pisos etc., para lo cual se exigirá, previo a la realización de cada tarea, la ejecución de trabajos de protección a satisfacción de la Inspección de Obra. Será la Contratista responsable de los deterioros que se causen y deberá reponer y/o efectuar las reparaciones con materiales y sistemas semejantes a los existentes.

- INSTALACIÓN SANITARIA

El presente ítem comprende la provisión, montaje, puesta en marcha y regulación de las instalaciones, llave en mano, en el área de intervención. Estará a cargo del Contratista la realización de todas las tramitaciones necesarias ante O.S.S.E., y el pago de todos los derechos y gastos correspondientes.

Los trabajos se ajustarán en cuanto a calidad, tipo de materiales, proyecto de los mismos y condiciones de ejecución, a los planos del presente pliego y a las Reglamentaciones vigentes de Obras Sanitarias Sociedad de Estado (OSSE) y a las indicaciones que durante la ejecución de los trabajos imparta la Inspección de Obra.

El contratista deberá entregar las instalaciones completamente terminadas, en perfectas condiciones de funcionamiento de acuerdo a lo requerido, colocando todos los elementos necesarios para tal fin, estén o no indicados en la documentación contractual, sin que ello signifique el reconocimiento de ningún adicional.

Se incluyen en el presente ítem:

- Instalación sanitaria de Baterías de Baños: extracción completa de artefactos, instalaciones, revestimientos, revoques deteriorados y pisos. Replanteo y disposición según esquema actual en sanitarios de alumnos en la totalidad de las baterías. Conversión de descarga de inodoros actual de depósito exterior a cadena a sistema de válvula. Ejecución de desagües cloacales, distribución de agua fría y caliente (en duchas vestuario con provisión e instalación de 2 termotanques de 120 ls c/u), provisión y colocación de revestimientos, puertas, artefactos, grifería y accesorios. Reparación de la losa al interior de la superficie de todos los locales intervenidos y pintura.  Demolición y retiro de: carpinterías, revestimiento, piso, recubrimiento losa (corroída), cañerías y artefactos.

- Baño de Discapacitados: demolición y ubicación según plano de DPIE, de sanitarios para discapacitados en Planta Baja.

- Tanque  de reserva de HºAº: vaciado, limpieza y reparación interna, en caso de necesidad. Uso de materiales compatibles con la función de contener agua potable.

- Puente colector y bajadas en Tanque de agua: se ejecutará un nuevo colector con sus correspondientes válvulas de corte y bajadas de alimentación a las baterías de baños en cantidad, materiales y diámetros según planos de detalle.

.

# Condiciones de ejecución

Se incluye en el presente ítem la ejecución de los desagües cloacales, la distribución de agua fría, la provisión y colocación de artefactos, grifería y accesorios. El contratista deberá entregar las instalaciones completamente terminadas, en perfectas condiciones de funcionamiento de acuerdo a lo requerido, colocando todos los elementos necesarios para tal fin, estén o no indicados en la documentación contractual, sin que ello signifique el reconocimiento de ningún adicional.

# Inspecciones y pruebas

No se permitirá acopiar ningún material en obra cuyas muestras no hayan sido aprobadas previamente por la Inspección de Obra.

El Contratista deberá solicitar inspecciones en los momentos en que mejor se puedan observar los materiales, elementos o trabajos realizados, quedando fijadas como obligatorias las siguientes:

- Cuando los materiales llegan a obra.

- Cuando los materiales han sido instalados y las cañerías preparadas para las pruebas de hermeticidad.

Cuando las instalaciones estén terminadas y en condiciones de realizarse las pruebas de funcionamiento. Todo respaldado con soporte fotográfico.

Todas las cañerías de cloaca y pluviales serán sometidas a la prueba de tapón para comprobar la uniformidad interior y la ausencia de rebabas, y a una prueba hidráulica. Las cañerías de distribución de agua fría se mantendrán cargadas a presión natural de trabajo durante tres días corridos como mínimo antes de taparlas, verificando que no se hayan producido pérdidas en el recorrido de la cañería. A la finalización de los trabajos de instalación sanitaria se procederá a la ejecución de una prueba general de funcionamiento, en ésta los artefactos sanitarios deberán ser bien limpiados y las broncerías lustradas. Las cámaras, piletas de patio, bocas de desagüe, cámaras varias, etc., se presentarán destapadas y bien lavadas. Las tapas, escalones, grapas y demás partes de las obras, construidas con hierro deberán presentarse pintadas. La instalación se pondrá en funcionamiento en pleno, comprobándose el funcionamiento individual de todos los elementos constitutivos de la misma.

# Remoción de pisos, revestimientos y cañerías existentes

El CONTRATISTA deberá demoler, extraer y trasladar a   todos aquellos elementos de  mamposterías,  e instalaciones existentes (cloacales, pluviales, provisión de agua corriente, cámaras de inspección,  etc.) que deben ser reemplazadas y/o que interfieran con la ejecución de las obras contratadas o creen condiciones que alteren el comportamiento de las mismas. El retiro de los materiales sobrantes queda a cargo del Contratista

Se desmontará la totalidad de los revestimientos y revoques en los sanitarios a reciclar, según se indica en planos.

La Contratista deberá desmontar y retirar de la obra todas las carpinterías indicadas en planos.

Todos los trabajos de albañilería que surjan como consecuencia de estas modificaciones, estarán incluidos en el costo del rubro Reparación de muros y tabiques existentes

# Adecuación a Instalación existente

Este rubro comprende todas aquellas tareas de instalación sanitaria a causa de la obra. La alimentación de agua y los desagües se conectarán a la distribución existente más cercana. Todos los trabajos de albañilería que surjan como consecuencia de estas modificaciones, estarán incluidos en el costo del rubro. La Empresa será responsable de la ejecución de todas las tareas necesarias para la adecuación de la instalación existente, con la nueva instalación. Se efectuará el repaso total de la instalación existente en estos sectores, cambiando piezas y tramos que fueran necesarios por otros de iguales características.

# Materiales

Todos los materiales y artefactos a emplear serán de marcas aprobadas, de primera calidad y autorizados por OSSE.

No se permitirá la utilización de recortes de cañerías unidos con anillos, debiéndose proveer caños enteros de distinta longitud y cortarlos si fuera necesario.

La broncería será de espesor uniforme, no se admitirán oquedades, ni fallas en los cromados, de igual forma se procederá con los compuestos de acero inoxidable u otros materiales. Los accionamientos y roscas serán de fácil accionamiento, no se admitirá el reemplazo de componentes, debiéndose reemplazar la pieza íntegra.

# Zanjas y excavaciones

La ejecución de zanjas y excavaciones para la colocación de cañerías, construcción de cámaras, bocas de desagüe, etc., se harán con los anchos y profundidades necesarias para alcanzar los niveles.

El relleno de las zanjas se hará con tierra apropiada, no vegetal, por capas de 30 cm. de espesor, bien humedecidas y apisonadas.

Colocadas las cañerías en el fondo de las zanjas con sus pendientes proyectadas, se calzarán convenientemente con hormigón de cascotes abarcando el cuerpo del caño y el asiento de los accesorios. Se deberán colocar dados o bloques de hormigón moldeados en el lugar de las uniones y enchufes, cambios de dirección, tees, codos, ramales, etc., a fin de evitar esfuerzos o desplazamientos en las cañerías.

# Cámaras de inspección y enlace

Se harán de 0,60 x 0,60m y 1.20 x 0.60m de ladrillos comunes seleccionados asentados con mortero de cemento de 1:2, o bien premoldeado de hormigón.

En el fondo de las cámaras se colocará una banquina de hormigón armado (1:2:3) de un espesor mínimo de 15cm. que servirá de base, con una armadura constituida por una parrilla de hierro redondo de 6mm c/10cm. cruzados.

El interior de las cámaras se revocará con mortero de cemento (1:2) terminado con enlucido de cemento puro alisado con cucharín.

El espesor de las cámaras de mampostería será de 30cm. Llevará contratapas de hormigón armado y estarán provistas de manijas para su remoción. Las tapas serán de hierro reforzado y el marco de hierro ángulo de 16 x 2mm. Se colocarán bien protegidas con tres manos de pintura anticorrosiva.

# Cañerías, varios

- Instalación cloacal en caños de PVC ref. 3,2mm, de 110, 63 y 38mm de diámetro, para desagües primarios y secundarios, de marca “Duratop” o similares y aprobados por OSSE. Las pendientes serán las indicadas o según el reglamento correspondiente.

Todos los accesorios (piletas de patio, codos, ramales, ventilaciones, empalmes, etc.) serán de PVC ref. 3,2mm.

Las bocas de inspección, bocas de acceso y bocas de desagüe tapadas, tendrán tapas de bronce fundido, pulidas, con doble cierre hermético. Las rejillas de piso ubicadas en baños serán del tipo a bastón paralelo de acero inoxidable, de 11 x 11cm.

Las piletas de patio llevarán sobre-pileta de mampostería. Las bocas de acceso y de desagüe sobre terreno natural se construirán de albañilería de ladrillos comunes, cuando lleven tapa tendrán contratapa de hormigón armado.

- Instalación de agua fría en caños de Aqcua System Thermofusion o equivalente, con accesorios del mismo material para todas las cañerías.

No se permitirá el curvado de la cañería debiéndose emplear accesorios para los cambios de dirección.

Las llaves de paso generales serán del tipo esféricas, con cuerpo de bronce, esfera de acero inoxidable y asientos de teflón. Todas las llaves de paso ubicadas en ambientes sanitarios serán de bronce cromado marca “FV” o equivalente, y tendrán campana de bronce cromado para cubrir el corte del revestimiento.

- El puente colector y las bajadas será de hierro galvanizado pintado con 2 manos de pintura epoxi color blanco. Se realizará la distribución sobre la terraza, engrampadas a cargas de mampostería existente y en los tramos sobre losa deberá estar separada de la misma a una altura similar nivelada con los tramos a ubicar en cargas, de ser necesario se colocará sobre soportes de hierro abulonados a la losa. Se deberá reparar la impermeabilización de la membrana asfáltica existente en todo sector que deba intervenirse.   Las válvulas serán  esféricas, de bronce y  de diámetros que deberá verificar la Contratista. Cada bajada poseerá ruptor de vacío de hierro galvanizado de diámetro 1” según reglamentación vigente.

# Artefactos y grifería

Conforme lo indicado en los respectivos planos de detalle, los artefactos serán marca "Ferrum" o similar equivalente, de loza blanca según se indica a continuación:

- Box Inodoro: inodoro línea Andina con asiento de PVC blanco reforzado, conexión descarga cromada, válvula de descarga automática de inodoro FV modelo 0349 antivandálica. Cantidad según cómputo y planos. En baño de jardín de infantes inodoro línea Ferrum Trafulito Blanco Colegial con asiento PVC blanco reforzado

- Unidad Lavatorio: pileta acero inoxidable modelo oval de 0.465 x 0.295m, con grifería cierre automático (“pressmatic”) FV modelo antivandálico para pared modelo 0342, desagüe con tapita color cromo y conexiones y descarga cromada. Cantidad y largo de mesadas según computo y planos

- Unidad Mingitorio: artefacto porcelana línea oval marca “FERRUM” y conexiones con grifería cierre automático (“pressmatic”) FV modelo 0344 antivandálico para mingitorio y descarga cromada. Cantidad según computo y planos Separador de mingitorio granito natural 2 cm. pulido ambas caras

- Baño de discapacitados: inodoro marca “FERRUM” modelo IETJ B Columna DTEXF B, Tapa y asiento para inodoro con frente abierto TTE4 B - herraje plástico (MDF) Lavatorio 1 agujero soporte fijo LET1F B, barrales línea Espacio. Griferia FV Pressmatic Canilla Automática para Discapacitados Cromo 361.03ª. Cantidad según computo y planos

- Duchas: gritería mezcladora FV con dispositivo “DEA” (de ahorro de agua). Rejilla de desagüe cromada. Accesorios: Jaboneras.

- Vestuario: Accesorios: percheros.

Serán provistos y colocados por el Contratista, de acuerdo a las indicaciones de los planos de detalle. Las tomas de agua y descargas de los artefactos se harán con caños y accesorios de bronce cromado, roscados, con sus correspondientes rosetas del mismo material, para cubrir el corte del revestimiento.

Todos los tornillos a utilizar serán de bronce cromado, para el amurado de los distintos inodoros, así como las ménsulas de lavatorios de hierro zincado.

Las conexiones para el agua se harán con flexibles de bronce cromado.

- ALBAÑILERÍA

# 3.1.  Mampostería

El Contratista procederá a la reparación de grietas en los muros y/o tabiques existentes, mediante la colocación de llaves de hierro de ø 8 mm de diámetro y de aproximadamente 30 cm de largo, perpendiculares a las grietas, colocadas como máximo cada 0,50 m., amuradas con concreto 1:3, de acuerdo a las indicaciones de la Inspección de Obra.

Humedades ascendentes en muros existentes, en sector de intervención: se procederá en primera instancia a verificar el origen de las mismas, a fin de proceder al corte de revoques y/o a la restitución de la aislación hidrófuga a nivel de capa aisladora, ejecutando inyección con bloqueador hidrostático Hey´di Kiesey, Inertol Infiltración de Sika o producto de similar calidad. A tal efecto se picarán los revoques en ambas caras del muro afectado hasta una altura de 0,40 m, efectuando las perforaciones de acuerdo al espesor del muro y siguiendo las indicaciones del fabricante del producto. Una vez realizadas las inyecciones correspondientes se obturarán las perforaciones y se restituirán los revoques.

# Revoque Grueso

Jaharro con mezcla tipo A reforzado. Terminación para colocación de revestimiento cerámico con pegamento a 1.80m sobre NPT. Sobre 1.80 y hasta el nivel de losa, Fino al fieltro interior.

# Contrapisos sobre terreno natural bajo piso de granito

Antes de ejecutarse el contrapiso sobre suelo natural se procederá a limpiar el suelo de toda tierra vegetal o cargada de materias inorgánicas, etc. y proceder a la adecuada compactación del terreno mediante apisonado con la intensidad adecuada a cada caso, rellenando las partes que fuesen necesarias. La ejecución de los contrapisos se realizará previa autorización de la Inspección, quién comprobará los trabajos de compactación.

Serán de un espesor mínimo de 12 cm. y consistirán en un hormigón de cascotes de ladrillo molido a la cal reforzada.

En los boxes de duchas, se deberá garantizar la pendiente para un correcto escurrimiento hacia las piletas de desagüe.

# Contrapisos sobre LOSAS bajo piso de granito

Para la ejecución de los contrapisos sobre losas, se limpiará previamente la superficie, aplicándose sobre la misma una capa de hidroasfalto elástico frío (cantidad 500g/m2). Sobre ésta se ejecutará el contrapiso alivianado de hormigón de cascotes, con un espesor mínimo de 5 cm. y pendiente de 2%, asegurando su correcto escurrimiento hacia embudos y/o gárgolas de desagüe.

- HORMIGÓN

Reparación de la losa: limpieza de los hierros con proceso mecánico. Reposición de la armadura que así lo requiera. Protección de la armadura con material cementicio tipo corrotex de prokret o similar calidad. Recubrimiento aditivado con látex de prokret o similar calidad. Todo según la dosificación y especificaciones técnicas recomendadas por el fabricante. Tiempo de secado y pintura con 3 manos de látex color blanco

- MARMOLERÍA

Se incluyen las siguientes provisiones y colocaciones: Mesadas de granito gris mara 2.5 cm. de espesor y pulido en todos sus bordes expuestos, Zócalo (alzada) de granito natural sobre mesada. H: 7 cm. y Frentin de granito natural bajo mesada. H: 12,5 cm.; con bacha oval de 0.465 x 0.295m

Separador de mingitorio granito natural gris mara 0.60 x 0.35 x espesor 2 cm., pulido en todas sus caras y bordes expuestos.

El material a utilizar será de primera calidad, sin trozos rotos o añadidos. No podrán presentar picaduras, grietas ni cualquier otro defecto. Se deberá tener en cuenta en la elección del material granitos con tonalidades homogéneas y uniformes.

El contratista deberá presentar muestras de piezas pulidas y lustradas par ser aprobadas por la Inspección de Obra.

Se amurarán a la mampostería en sus encuentros, y se apoyarán a su vez en escuadras de hierro T de 1” x ¼” (debidamente tratadas y pintadas).

- REVESTIMIENTOS

# 6.1.  Mosaico granítico

Se utilizarán Mosaico Granítico 40x40 gris  Mara, fondo gris; de un espesor mínimo de 45 mm, biselados, colocación recta a tope. Zócalo granito, umbrales y solias de granito natural gris Mara fondo gris.  Todo pulido a piedra fina y lustrado a plomo)

Se colocarán con mezcla de cal reforzada, previamente pintadas con una lechada de cemento en su base. Deberán tener el adecuado estacionamiento previo a su colocación. Los cortes se ejecutarán exclusivamente para absorber las irregularidades del trazado y serán efectuados a máquina, siendo las piezas previamente pulidas en fábrica.

# Revestimiento Cerámico

Se utilizará revestimiento cerámico esmaltado tipo San Lorenzo,  20x20 blanco o gris claro, desde el piso hasta altura de 1.80m, Varilla guarda canto en revestimiento de Aluminio Tipo A-TRIM, superior y en ángulos de salientes.

La colocación será recta, con juntas cerradas.

Todas las piezas serán asentadas con mezcla adhesiva de primera calidad tipo Klaukol o equivalente. Se empastinarán las juntas y se repasarán con cemento blanco y porcelanina de primera calidad.

- En correspondencia con las llaves de luz, tomacorrientes, canillas, accesorios de baños, etc., los recortes deberán ser perfectos. No se admitirá ninguna pieza del revestimiento rajada, o partida, así como diferencias o defectos debidos al corte.

- El encuentro de los revestimientos con el revoque de los muros deberá ser bien neto y perfectamente horizontal.

- CARPINTERIA DE MADERA Y ALUMINIO

Se incluye en este ítem la ejecución, colocación y ajuste de la carpintería de madera indicada en planos.

El Contratista deberá incluir en el precio cotizado, la estricta selección de maderas, fabricación, provisión, acarreo, presentación, ajuste y completa terminación de los elementos, estructuras y/o revestimientos de carpintería de madera conforme especificaciones respectivas, como asimismo, herrajes, mecanismos de accionamiento, etc.

Se ejecutarán los trabajos conforme a su fin, verificando la resistencia de grampas, uniones, ensambladuras y composición de cada uno de los elementos de carpintería de madera.

Todos los elementos reunirán características apropiadas y responderán al uso a que se los destina ofreciendo calidad y terminación inmejorables.

Los materiales a utilizar serán de primera calidad en todos los casos, bien secos de fibras rectas y carecerán de albura o sámago, nudos saltadizos, caries, polillas, taladros o cualquier otro defecto.

- Maderas semiduras: Las maderas semiduras reunirán las condiciones siguientes: tendrán como mínimo una edad de dieciséis meses de aserradas las tablas, serán estacionadas al aire libre, protegidas bajo techo al abrigo del sol y la humedad, no deberán acusar olor a musgo, indicios de principio de putrefacción, no ofrecer al golpe un sonido apagado, no presentarán hendiduras longitudinales ni radiales y estarán absolutamente exentas de nudos, las piezas deberán ser completamente elegidas sin machas de ninguna clase, añadiduras, obturaciones, ni taponamientos de naturaliza alguna, carentes de resinas, con olor y vetas perfectamente uniforme a cada estructura.

- Box - Tipo PB puerta sanitarios de 45 mm. de espesor y tendrán estructura del tipo tablero con marco perimetral de madera y en la superficie de madera machimbrada horizontal, de primera calidad para pintar con 3 manos, al esmalte sintético blanco en todas sus caras y bordes. Todas las puertas de box, rebatirán al exterior, salida de seguridad

- Ventanas - Tipo VA 2 hojas de abrir/corredizas – blanco o según el diseño y modulación de origen

- Puertas de Acceso a sanitarios - Tipo PM puerta placa c/visor carpinterías de acceso a las baterías serán conservadas y tratadas. Lijar, sellar y pintar con imprégnate recuperando su estado original, rebatirán al interior, dado la imposibilidad de que rebatan hacia la galería.

- Herrajes: serán de bronce platil (del tipo sanatorio semipesado para las puertas).Reunirán en cualquier caso, condiciones de primer orden tanto en lo que respecta a resistencia, sistema, duración y eficiencias en su aplicación, presentación, acabado y calidad de sus elementos.

- CIELORRASOS

# generalidades

Los trabajos aquí especificados comprenden la ejecución de todos los cielorrasos de la obra. Están comprendidos en su alcance la provisión de todos los materiales y mano de Obra necesarios, incluyendo, además, la ejecución de buñas, molduras y  bajos,  y la provisión de  los soportes de sujeción para artefactos de luz.

El prolijo y perfecto acabado de estos trabajos es de fundamental importancia por lo tanto el CONTRATISTA le dedicará particular esmero y proveerá mano de Obra especialmente calificada.

.

# MATERIALES

Vainilla de PVC 20 cm gris o blanco, sanitarios JI y docentes bajo un bastidor metálico compuesto por soleras y montantes de chapa de hierro galvanizado N°24 de 70 mm. y 69 mm. respectivamente, de acuerdo a especificaciones técnicas particulares.

Pintura losa color blanco en todas las otras baterías

Se entregarán todos los materiales en sus envases originales sin abrir. Se acopiarán en locales secos, limpios y protegidos contra cualquier deterioro

Todos los materiales embolsados serán entregados en Obra y almacenados hasta su uso en lugar cerrado y correctamente ventilado. Se entregarán en bolsas enteras, en perfecta condición y en peso completo. Las bolsas dañadas o de peso fraccional serán rechazadas.

# EJECUCIÓN

Para la ejecución de los cielorrasos se tomarán todas las medidas necesarias, a fin de lograr superficies planas, sin alabeos y depresiones.

Se cuidará especialmente el paralelismo del cielorraso con los cabezales de los marcos, contramarcos y todo otro elemento que esté próximo al mismo.

Los cielorrasos serán trabajados con luz rasante en forma de evitar toda clase de ondulaciones. Para la ejecución de los cielorrasos,  se tendrán en cuenta la finalización de las obras de instalaciones.

En todos los casos se ejecutarán las buñas y molduras indicadas en los planos generales y de detalles. Si por alguna circunstancia excepcional se debieran ejecutar retoques y/o remiendos indispensables, se exigirá el nivel de terminación adecuado y concordante con el resto del cielorraso.

- PINTURA

Sobre nivel de revestimiento, sellador fijador al agua + 3 manos de látex interior, primer mano celeste, segunda mano gris, ultima mano blanco.

Carpintería de madera: 3 manos de esmalte sintético brillante, primera mano celeste, segunda mano gris, ultima mano blanco.

Rejas: pintada al esmalte sintético, fondo + ídem carpintería de madera.

Los trabajos de pintura se ejecutarán de acuerdo a reglas de arte, debiendo todas las obras ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura, barnizado, etc.

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura serán corregidos antes de proceder a pintarla y los trabajos se retocarán esmeradamente una vez concluidos. No se admitirá el empleo de pinturas espesas para tapar poros, grietas u otros defectos.

Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que tengan un acabado perfecto, no admitiéndose que presenten señales de pinceladas, pelos, etc. El Contratista tomará las previsiones del caso y dará las manos necesarias, además de las especificadas para lograr un acabado perfecto sin que éste constituya trabajo adicional.

Los materiales a emplear serán en todos los casos de la mejor calidad dentro de su respectiva clase y de marca aceptada, debiendo ser llevados a la obra en sus envases originales, cerrados y provistos de sello de garantía.

Los cielorrasos se tratarán convenientemente aplicando una mano de fijador sellador, se aplicará luego una mano de enduido plástico al agua para eliminar las imperfecciones y finalmente se aplicarán 3 manos de látex especial para cielorrasos tipo Albalatex ó similar, color blanco.

- INSTALACIÓN ELÉCTRICA

10.1. La Obra

Consiste en la provisión de materiales y mano de obra para la adecuación de la instalación eléctrica completa del sector involucrado en esta etapa del edificio de referencia, de acuerdo a las reglas del Buen Arte, el Reglamento vigente, las presentes especificaciones técnicas, y el plano correspondiente; dejando expresa constancia que la mención de marcas comerciales y/o modelos tiene una simple intención orientativa, pudiendo el oferente utilizar otros similares en calidad y dimensiones.

10.2. Tableros

Tablero seccional con tapa, sector baño, según localización actual, revisión y reparación en caso de necesidad, de los tableros que provean de suministro a los sanitarios intervenidos.

Conteniendo 1 disyuntor y 1 térmicas por cada sanitario con independencia. Los tomas colocado a altura superior al nivel de revestimiento y fuera de la zona de boxes, próxima al acceso.

No se colocará punto, dentro en las baterías, el encendido de luces, será desde el tablero exclusivamente.

Se adecuarán las protecciones ubicadas dentro de cada gabinete de los tableros A y C, reubicando las mismas de acuerdo a cada circuito e instalando las faltantes. Todos los tableros deberán contar con interruptor diferencial, en caso de ser tetrapolares se utilizarán tres bipolares, su máscara será de dimensión acorde a los efectos de evitar posibles contactos accidentales con los elementos con tensión.

Los circuitos de alimentación existentes no deberán contener más de tres recintos.

Cada circuito deberá quedar debidamente identificado y rotulado en forma visible, los elementos de protección a instalar serán de la misma capacidad ruptura de las existentes y no menor.

Los gabinetes a reemplazar serán nuevos, de PVC de alto impacto con puerta y máscara dejando previsto un incremento en su espacio del 20 % de acuerdo a su cantidad de módulos a instalar, quedando esto libre o de reserva.

La interconexión del conductor de puesta a tierra dentro de los tableros se hará con bornera componible de sección acorde a los conductores utilizados, con sus respectivos accesorios completos.

10.3. Cajas y Caños

Se reemplazarán las cajas y caño que estuvieran deteriorados, las primeras serán de pvc de alto impacto, y como cañería podrá utilizarse manguera tipo pesada sección mínima 3/4” (6 Kg. /cm²), los conectores serán del tipo metálico cincados a rosca, toda la instalación será embutida salvo donde exista cielorraso armado donde correrá sobre él.

En el caso de quedar a la vista se colocará el caño plástico tipo Sica con todos sus accesorios con un diámetro de Ø 25 mm.

Cuando se reemplace la cañería que corra por sobre la estructura del cielorraso armado esta se fijará a la misma con precintos plásticos de dimensión acorde, recortando lo excedente del mismo.

Se colocarán los respectivos ganchos para centro en las cajas destinadas a tal fin, en el caso de conectarse un artefacto de iluminación del tipo spot o artefactos embutidos, la caja correspondiente se montará de costado con el fin de poder instalar la luminaria.

Los conductores instalados sobre la mampostería y/o fachada deberán ser removidos a una nueva ubicación o remoción.

10.4. Conductores

Se utilizarán conductores con aislación tipo antillama, incluso el de tierra que será de color verde/amarillo (IRAM 2183). Los conductores que sean instalados dentro de los artefactos de iluminación y que alojen lámparas del tipo incandescente serán aptos para alta temperatura (tipo siliconado), el conductor de neutro en toda la instalación tendrá su aislación color celeste.

Donde no exista conductor de puesta a tierra o este no sea aislado, se deberá instalar el mismo con una sección mínima de 2,5mm², tal lo indicado en la Ordenanza Nº 12236 y sus modificatorias.

Todos los conductores existentes deberán ser megados comprobándose su aislamiento y su capacidad de carga, los que no cumplan sus requerimientos serán reemplazados.

Todo el cableado existente deberá quedar embutido en conductos o alojado en bandeja y los que estén fuera de servicio serán removidos, debiendo la contratista efectuar tarea.

Cuando se trabaje sobre el cableado del circuito de vigilancia electrónico si lo hubiera se deberá comunicar a la empresa de monitoreo la tarea a realizar a fin de tomar los recaudos correspondientes.

10.5. Llaves y Tomas

Se reemplazarán todas las llaves y tomas que se encuentren defectuosas por otras de 10 A marca Covre o de similar características cuyo bastidor sea de línea metálica, todos los tomas deberán ser del tipo multifunción con descarga a tierra. Estos elementos se proveerán completos con bastidores, tapas y tornillos.

10.6. Artefactos para Iluminación

Artefactos nuevos a instalar:

Equipo. Fluorescente armado completo 1x36W estanco IP65 Tipo E1, sanitario docentes y discapacitados

Equipo. Fluorescente armado completo 2x36W estanco IP65 Tipo E2, sanitario alumnos ambos sexos.

Luz de emergencia 20 W autonomía 5 hs indicador de salida / salida emergencia.

10.7. Puesta a Tierra

Todas las partes componentes de la instalación serán recorridas por el conductor de puesta a tierra, las partes metálicas de la instalación estarán firmemente unidas mecánica y eléctricamente mediante un conductor a tal fin de 2,5 mm² de sección, según la Ord. Nº 12236.

Desde las cajas de tomas y en las paredes linderas a los patios se colocarán dos jabalinas de cobre con alma de acero de 3/8” x 1.5 mts. con tomacable, la vinculación eléctrica se realizará con cable de cobre con aislación antillama bicolor de una sección mínima de 6mm², se deberá dejar senda cámaras de inspección.

La resistencia de puesta a tierra deberá ser medida por la contratista en presencia del inspector de obra a fin de verificar su valor, así mismo esta lo comunicará por escrito el valor obtenido.

10.8. Generalidades

La ubicación de las bocas es orientativa, verificándose en obra su posición definitiva.

Se removerá toda la instalación eléctrica existente que se encuentre fuera de servicio

Todos los materiales a instalar deberán ser aprobados por la inspección de obra previo a su instalación, la contratista presentará folletos de los distintos materiales a colocar.

Los trabajos se ejecutarán de acuerdo a su fin, siendo responsabilidad del contratista la ejecución de toda otra tarea que aunque no se encuentre especificada sea necesaria para la correcta terminación, funcionamiento y seguridad de la totalidad de la instalación eléctrica.

Todos los materiales (artefactos, protecciones, conductores, llaves, tomas, etc.) que se desmonten serán entregados a la inspección de obra quien determinara su destino.

- INSTALACIÓN DE GAS

Las presentes especificaciones se refieren a la adaptación de la cañería existente con el correspondiente tendido de cañerías que sea necesario, con provisión e instalación de 2 termotanques de 120 ls da capacidad c/u, para suministro de agua caliente a las duchas del gimnasio

Se deberá utilizar materiales primera calidad y garantizarse el correcto funcionamiento del mismo luego de los trabajos. El resto de las adaptaciones que surjan del proyecto se realizarán siguiendo las indicaciones de la Dirección de Obra.